Wrocławskie Mieszkania  Sp. z o.o.,

siedziba spółki: ul. M. Reja 53-55, Wrocław 50-343,

email: biuro@wm.wroc.pl, strona internetowa: www.wm.wroc.pl

Wrocław, dnia 21.01.2017r.

WYTYCZNE DO OPRACOWANIA DOKUMENTACJI

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY PUSTOSTANU

LOKAL UŻYTKOWY

WROCŁAW UL. TRAUGUTTA 119 / 1-2

| Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: | Opracowanie projektu budowlanego przebudowy lokali użytkowych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Adres obiektu budowlanego: | Wrocław, ul. Traugutta 119 /1-2 – parter |  |  |
| Nazwy i kody CPV Wspólnego Słownika Zamówień | usługi projektowe |  |  |
|  | 71221000-3 | Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych |  |
|  | 71220000-6 | Usługi projektowania architektonicznego |  |
|  | 71242000-6 | Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów |  |
|  | 71320000-7 | Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania |  |
|  | 71321000-4 | Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych |  |
|  | 71321200-6 | Usługi projektowania systemów grzewczych |  |
|  | 71323100-9 | Usługi projektowania systemów zasilania energią elektr. |  |
|  | 71322200-3 | Usługi projektowania rurociągów |  |
|  | 71327000-6 | Usługi projektowania konstrukcji nośnych |  |
| Nazwa i adres Zamawiającego: | Gmina Wrocław reprezentowana przez Spółkę Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. ul. M. Reja 53-55, 50-343 Wrocław. |  |  |
| Imię i nazwisko osoby opracowującej: | Leszek Trębski – Zespół Techniczno - Inwestycyjny Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. |  |  |

Strona 1.

SPIS ZAWARTOŚCI

WYTYCZNYCH DO OPRACOWANIA DOKUMENTACJI

WROCŁAW UL. TRAUGUTTA 119 / 1-2

1. STRONA TYTUŁOWA					  Str.1

- SPIS ZAWARTOŚCI WYTYCZNYCH PROJEKTOWYCH     			  Str.2

2. CZĘŚĆ OPISOWA WYTYCZNYCH PROJEKTOWYCH					  Str.3

2.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia					  Str.3

2.2. Charakterystyczne parametry budynku i lokali użytkowych  				  Str.3-4

2.3. Opis stanu koncepcji projektowej					  Str.4

- Mapa sytuacyjna – lokalizacja pustostanów					  Str.5

- Inwentaryzacja pomieszczeń lokalu użytkowego – rzut parteru			  Str.6

- koncepcja graficzna rozmieszczenia pom. poradni NZOZ					  Str.7

3.  ZAKRES ZAMÓWIENIA					  Str.8

3.1. Dane ogólne	  			  Str.8

3.2. Ochrona pożarowa lokalu użytkowego					  Str.8

4. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Z UZYSKANIEM POZW. NA BUDOWĘ		  Str.9

4.1. Zakres opracowania dokumentacji projektowej					  Str.9

5. CZĘŚĆ INFORMACYJNA WYTYCZNYCH PROJEKTOWYCH			  Str.9

5.1. Informacje podstawowe i oświadczenia					  Str.9-10

5.2. Uprawnienia niezbędne do wykonywania zamówienia					  Str.10

6. PRZEPISY PRAWNE I NORMY PRAWNE					  Str.11

6.1. Ustawy					  Str.11

6.2. Akty prawne					  Str.11

Strona 2.

- CZĘŚĆ OPISOWA WYTYCZNYCH PROJEKTOWYCH

2.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia ;

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia jednostka projektowa będzie zobowiązana do opracowania dokumentacji projektowej budowlanej w branżach, ogólnobudowlanej, sanitarnej - wod-kan, elektrycznej        i wentylacji mechanicznej lokalu użytkowego nr 1 - 2, w budynku mieszkalnym wielorodzinnym stanowiącym własność Gminy Wrocław, usytuowanym przy ul. Traugutta nr 119 we Wrocławiu na  parterze. Realizacja inwestycji w obszarze działki nr 70, AM – 11, obręb Południe. W/w lokal użytkowy jest przeznaczony na oddział NZOZ Centrum Interwencji Kryzysowej „KARAN”, obiekt służby zdrowia – zespół gabinetów terapeutycznych Stowarzyszenia.

  - Charakterystyczne parametry budynku i lokalu użytkowego ;

Budynek z 5-ma kondygnacjami naziemnymi podpiwniczony ( 1-na kondygnacja podziemna ), wzniesiony w roku 1900 metodą tradycyjną. Ściany ceglane z konstrukcją w układzie trzy traktowym poprzecznym z dachem częściowo płaskim drewnianym krytym papą, od elewacji frontowej i podwórzowej fragmenty dachu skośnego krytego dachówką.  Budynek wyposażony w instalację wodno – kanalizacyjną, elektryczną i gazową. Główne wejście do budynku znajduje się od ul. Traugutta, dostęp do podwórza możliwy jest przez niezabudowane części kwartału między ulicami Traugutta, Zgodną, Kościuszki oraz Więckowskiego.

Nie planuje się zmian w istniejącym zagospodarowaniu terenu.

Budynek z jedną klatką schodową doświetloną świetlikiem dachowym. Dodatkowo mieszkania doświetlone są dwoma szybami wentylacyjno - doświetleniowymi, położonymi symetrycznie przy granicach z sąsiednimi budynkami. Z głównego wejścia prowadzą jednobiegowe schody na kondygnację wysokiego parteru, następnie trójbiegowa klatka schodowa do lokali mieszkalnych.

Budynek umieszczony w wojewódzkiej ewidencji zabytków dla miasta Wrocławia i jest wpisany do rejestru strefy konserwatorskiej obszaru zabytkowego Krzyki – Przedmieście Oławskie pod numerem 538/A/05, jak również jest objęty MPZP nr 202 obowiązującym uchwałą nr XXIII/738/08 z dnia 10.07.2008 r.

Powierzchnia zabudowy budynku - ~288,00 m2

Kubatura budynku - ~7.650 m3

Powierzchnia terenu działki – 345,00 m2

Bilans powierzchni i struktury, przewidzianego do remontu, lokalu użytkowego :

Strona 3.

Pomiary inwentaryzacyjne dokonane z natury stanu istniejącego ( wg rysunku rzutu parteru budynku j/n ).

Łączna powierzchnia użytkowa  lokalu użytkowego – 174,57 m2

Kubatura lokalu użytkowego nr 1 netto – 286,28 m3.

Kubatura lokalu użytkowego nr 2 netto – 289,81 m3.

Opracowaniem projektowym objęty jest lokal użytkowy 1-2 położony na wysokim parterze budynku z przebudową na potrzeby Stowarzyszenia „KARAN”. Obie części lokalu są prawie takie same strukturalnie, z tym że lokal nr 1 zachował swoje elementy wyposażenia jak ogrzewanie piecowe na paliwo stałe, elementy stałe pomieszczenia kuchni czy łazienki z częściowo oryginalną stolarką drzwiową, natomiast lokal nr 2 został przez byłego użytkownika zmodernizowany w postaci montażu sufitu podwieszanego przedpokoju, likwidacji ścianki działowej powiększając kuchnie, zamurowując otwór okienny do szybu wentylacyjno – doświetleniowego oraz zmieniając kształt powierzchni sanitariatu z wyposażeniem sanitariatu.

Konstrukcja budynku jest w stanie technicznym dobrym, stopień zużycia odpowiada okresowej eksploatacji. Ściany nie wykazują odchyleń od pionu ani pęknięć. Konstrukcja budynku pozwala na dalsze eksploatowanie i można wykonać prace objęte zakresem opracowania.

  - Opis stanu koncepcji projektowej ;

Główne wejście do planowanej przebudowy lokali użytkowych znajduje się na górnym spoczniku schodów będącym poziomem parteru po prawej stronie patrząc od wejścia do budynku. Prowadzi ono do części lokalu z funkcjami poczekalni, rejestracji, pomieszczenia administracyjnego, toalety dla pacjentów, salę terapii grupowej oraz gabinet lekarski. Natomiast po lewej stronie spocznika planuje się zlokalizowanie wejścia do drugiej części lokalu, zawierającej gabinety terapeutyczne, salę terapii grupowej, pomieszczenie socjalne i toaletę dla personelu oraz pomieszczenie gospodarcze i pomieszczenie na odpady medyczne.

Istniejące wejścia do lokali z przestrzeni klatki schodowej planuje się zamurować.

Planuje się drzwi do drugiej części lokalu z kontrolą dostępu, żeby zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom. Przewiduje się zlokalizowanie kamery przy drzwiach do drugiej części lokalu z podglądem    w pomieszczeniu rejestracji oraz przycisk do otwierania drzwi obsługiwany przez pracownika rejestracji.

Założenia koncepcji projektowej nie są czynnikiem ostatecznym co do wykorzystania powierzchni                  i przestrzeni zadysponowanych obu części lokalu użytkowego. Dopuszcza się zmiany architektoniczno – konstrukcyjne w innej formie, z koniecznymi konsultacjami i uzgodnieniami z przyszłym użytkownikiem Stowarzyszenia „KARAN”. Nie wyklucza się możliwości połączenia przestrzeni komunikacji obu części lokali,  po wykonaniu inwentaryzacji kominiarskiej i pozytywnej opinii o możliwości odcięcia istniejącego komina między istniejącymi pomieszczeniami kuchennymi. Połączenie obu części lokalu użytkowego byłoby wskazane funkcjonalnie, umożliwiłoby dostęp do wszystkich pomieszczeń bez przechodzenia przez część korytarza ogólnodostępnego oraz eliminuje konieczność stosowania kontroli dostępu do drugiej części lokalu.

Strona 4.

Strona 5.

INWENTARYZACJA POMIESZCZEŃ LOKALU UŻYTKOWEGO.

Strona 6.

KONCEPCJA GRAFICZNA ROZMIESZCZENIA POMIESZCZEŃ PORADNI NZOZ

PROPONOWANE PRZEZ STOWARZYSZENIE „KARAN”

Dane wyjściowe do propozycji Stowarzyszenia „KARAN”

W lokalach przewiduje się jednocześnie pracę max. 8 pracowników, w tym 2 pracowników  na pełny etat godzinowy – pracownika rejestracji oraz pracownika biurowego ( w pom. administracyjnym ) oraz terapeutów i lekarzy pracujących w gabinetach do 6 pracowników. Maksymalna  ilość pacjentów w salach terapii grupowej wynosi do 12 osób, w gabinecie terapii rodzinnej ok. 3 osób, a w gabinetach lekarskich i terapeutycznych przewiduje się wizyty indywidualne.

Strona 7.

- ZAKRES ZAMÓWIENIA

3.1 Dane ogólne ;

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowlanej                we wszystkich branżach niezbędnych w osiągnięciu założonego celu oraz uzyskanie pozwolenia na budowę w zakresie przebudowy lokalu użytkowego.

Zamierzenie projektowe winno zakładać zmianę układu pomieszczeń w obu częściach lokalu na potrzeby użytkownika, wymianę instalacji wewnętrznych, wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej ( bez stolarki okiennej – okna zostały wymienione w trakcie rewitalizacji budynku ), wymianę posadzek, okładzin ściennych i sufitów, usunięcie pieców kaflowych. Przewiduje się zaadoptowanie istniejących szybów wentylacyjno – doświetleniowych położonych pośrodku traktu przy granicach z budynkami sąsiednimi na pomieszczenia toalet. W lokalach planuje się wentylację mechaniczną nawiewno – wywiewną rozprowadzoną pod sufitem oraz wyprowadzoną na dach kanałami zlokalizowanymi w przestrzeni szybów wentylacyjno – doświetleniowych. Wysokość pomieszczeń do stropu w lokalach wynosi 3,30 m. Zakłada się wstępnie montaż sufitów podwieszanych maskujących przewody wentylacji mechanicznej na wysokości minimum 3,00 m. w salach terapii grupowej, a w pozostałych pomieszczeniach na wysokości min. 2,50 m.

Oprócz wymiany wszystkich instalacji wewnętrznych w lokalach, przewiduje się zapewnienie ciepłej wody użytkowej oraz ogrzewania lokali c.o. etażowym przez piec gazowy dwufunkcyjny.

Podłączenia do istniejących pionów kanalizacji sanitarnej przewiduje się w przestrzeni poziomu piwnicy.

Instalacja elektryczna winna obejmować obwody oświetlenia, gniazda siłowe, instalację komputerową, telefoniczną, kontrolę dostępu oraz zasilanie platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych.

Przewiduje się wymianę drzwi wejściowych do lokalu istniejących oraz drzwi w nowym otworze                   po przeciwnej stronie holu wejściowego, antywłamaniowe przeciwpożarowe.

W związku z planowaną zmianą podziału pomieszczeń wewnątrz lokali, zakłada się rozbiórkę istniejących oraz budowę nowych ścian działowych o izolacyjności akustycznej min. 45 dB np. z bloczków silikatowych gr. min. 12 cm. Planowana stolarka drzwiowa wewnętrzna drewniana. Drzwi do gabinetów i sal terapeutycznych płytowe o podwyższonej izolacyjności akustycznej min. 27 dB. Drzwi do pozostałych pomieszczeń drewniane płytowe znormalizowane.

Ze względu na brak możliwości zlokalizowania pochylni dla osób niepełnosprawnych, zakłada się dostęp   do lokali poprzez platformę schodową w holu wejściowym do budynku. Wszystkie pomieszczenia w lokalach planuje się jako dostępne dla osób niepełnosprawnych ( poza pomieszczeniami technicznymi, gospodarczymi i higienicznosanitarnymi dla personelu. W części lokali zawierającym rejestrację                     i poczekalnię należy przewidzieć toaletę przystosowaną do użytku przez osoby niepełnosprawne.

Przewidywana przebudowa lokali użytkowych nie zmienia warunków oświetlenia naturalnego lokali. Przebudowa lokali zakłada spełnienie przez wszystkie pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi warunków oświetlenia pomieszczeń. Zgodnie z wytycznymi przyszłego użytkownika, zakłada się,                że gabinety lekarskie i terapeutyczne są pomieszczeniami przeznaczonymi na stały pobyt ludzi.

3.2 Ochrona pożarowa lokali użytkowych ;

Budynek, w którym znajdują się lokale użytkowe, zaliczany jest do kategorii ZL IV.

Budynek średniowysoki, klasę odporności pożarowej budynku określa się jako „C”.

Ustala się wstępnie, że lokale będą stanowiły jedną strefę pożarową. Nie zakłada się występowania             w lokalach pomieszczeń ani stref zagrożonych wybuchem. Hol ogólnodostępny jest wydzielony przeciwpożarowo od lokali użytkowych. Schody holu ogólnodostępnego w jednym biegu prowadzące do wyjścia głównego z budynku nie spełniają przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury     w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. nr 75, poz. 690), co do wymiarów schodów w budynkach służby zdrowia, w związku z tym konieczne będzie uzyskanie odstępstwa Wojewódzkiej Komendy Straży Pożarnej.

Strona 8.

- DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Z UZYSKANIEM POZWOLENIA NA BUDOWĘ

4.1 Zakres opracowania dokumentacji projektowej winien uwzględniać :

- materiały przygotowawcze, w skład których wchodzą :

- wykonanie inwentaryzacja stanu istniejącego lokalu użytkowego – pustostanu oraz piwnicy,

- uzyskanie opinii kominiarskiej o stanie przewodów kominowych i ich wykorzystaniu

- opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni lokalu wykonanej przez jednostkę projektową

na podstawie dokonanej szczegółowej wizji lokalnej. Jednostka projektowa zobowiązana jest do

przeprowadzania uzgodnień wstępnych i finalnych w sprawach funkcjonalnych i szczegółów

użytkowania z wytycznymi włącznie, bezpośrednio z przyszłym użytkownikiem t.j.

„KARAN” Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Centrum Interwencji Kryzysowej

ul. Skoczylasa 8, 54-071 Wrocław

tel. kontaktowy 609-440-602

- robocze konsultacje z zamawiającym w celu akceptacji proponowanych przez wykonawcę rozwiązań

technicznych i materiałowych.

B)   projekt budowlany :

- wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania w imieniu

zamawiającego wszystkich niezbędnych uzgodnień i dokumentów technicznych potrzebnych            do wykonania przedmiotu zamówienia, uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na roboty budowlane i pozwolenia na użytkowanie (w przypadku gdy jest to konieczne). Dokumentacja projektowa będzie uznana za wykonaną zgodnie z zamówieniem po przekazaniu zamawiającemu dokumentacji budowlano-wykonawczej opracowanej zgodnie z wymogami danych, jej sprawdzeniu i uznaniu za wykonaną poprawnie przez zamawiającego oraz po doręczeniu zamawiającemu ostatecznego pozwolenia na budowę.

Ilość wymaganych egzemplarzy przekazania zamawiającemu :

- projekt budowlany – 2 egz. zatwierdzone przez WAiB + wersja elektroniczna ( PDF ),

- projekt wykonawczy w podziale na branże – 2 egz. + wersja elektroniczna ( PDF ),

- inne opracowania niezbędne do realizacji robót – 1 egz. wersja papierowa + elektroniczna,

- projekt budowlany należy wykonać zgodnie z wymaganymi warunkami technicznymi, opiniami,

uzgodnieniami i pozwoleniami, zgodnymi z ustawą Prawo budowlane,

- zamawiający wymaga, aby przy projektowaniu stosować wyroby, które zostały dopuszczone do

obrotu oraz powszechnego stosowania w budownictwie,

- projekt wykonawczy w branżach :

- architektonicznej,

- sanitarnej,

- elektrycznej.

D) kosztorysy inwestorskie branżowe z przedmiarami – 1 egz. papierowy + wersja elektroniczna ATH ( Norma Pro ) i PDF.

E) uzyskanie i przekazanie zamawiającemu :

- decyzji pozwolenia na budowę WAiB Urzędu Miejskiego Wrocławia.

- CZĘŚĆ INFORMACYJNA WYTYCZNYCH PROJEKTOWYCH

5.1. Informacje podstawowe i oświadczenia Zamawiającego :

1. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością, tj. ww. lokalami użytkowymi na cele budowlane w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.).

Strona 9.

.

2. Zamawiający oświadcza, że wybór wykonawcy zadania związanego z wykonaniem projektu budowlanego nastąpi w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

3. Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia będzie realizowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

4. Zamawiający przewiduje następującą kolejność działań związanych z realizacją zadania :

- wyłonienie wykonawcy przedmiotu zamówienia,

- wykonanie dokumentacji projektowej remontu i przebudowy lokalu użytkowego,

- uzyskanie przez jednostkę projektową w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na roboty budowlane remontu i przebudowy lokali użytkowych,

- uzyskanie przez jednostkę projektową w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na roboty budowlane remontu i przebudowy lokalu mieszkalnego,

5. Zamawiający oczekuje, że przedmiot zamówienia w obszarze projektowania zostanie wykonany :

- w przekazaniu dokumentacji do sprawdzenia Zamawiającemu – 30 dni od dnia podpisania umowy,

- na złożenie dokumentacji w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na roboty budowlane – do 3 dni po podpisaniu protokołu odbioru dokumentacji przez Zamawiającego,

- na przekazanie dokumentacji Zamawiającemu  wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu na roboty budowlane – 3 dni po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na roboty budowlane.

6. Jednostka projektowa w trakcie realizacji budowy jest zobowiązana :

- do konsultacji roboczych z Zamawiającym oraz organizowanie  spotkań w celu uściślania

przyjętych rozwiązań projektowych,

- niezwłocznie udzielenia wyjaśnień i uzupełnień oraz poprawiania dokumentacji wg zaleceń

jednostek opiniujących i uzgadniających,

- stawiania się na obiekcie na wezwanie Zamawiającego, przy czym wezwanie lub zawiadomienie

powinno być przesłane faksem, e-mailem lub telefonicznie min. na 1 dzień roboczy przed

terminem spotkania.

- opracowania i pobyty na miejscu realizacji zadania wynikające z poprawienia błędów

i uzupełnienia dokumentacji stanowiącej podstawę do realizacji robót, jednostka projektowa

wykonuje na koszt własny.

  - Uprawnienia niezbędne do wykonywania zamówienia :

- w celu zapewnienia właściwej realizacji zamówienia wykonawca musi wykazać, iż dysponuje projektantami - osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi uprawnienia budowlane do:

-projektowania bez ograniczeń o specjalności architektonicznej;

-projektowania bez ograniczeń o specjalności konstrukcyjno-budowlanej;

-projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

- projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

oraz doświadczenie zawodowe przy wykonywaniu min. jednej dokumentacji projektowej przebudowy lokalu o zbliżonej strukturze, składającej się z projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego.

- wymagane będzie potwierdzenie przez te osoby posiadanych kwalifikacji właściwymi zaświadczeniami o posiadaniu uprawnień oraz wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego.

Strona 10.

- PRZEPISY PRAWNE I AKTY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

6.1. Ustawy :

[1]  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2013 r. poz. 1409)

z późniejszymi zmianami),

[2]  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r, poz. 907

z późniejszymi zmianami),

[3]  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 Nr 92, poz. 881

z późniejszymi zmianami),

[4]  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej ( Dz.U. z 2009 r. Nr 178, poz.

1380 z późniejszymi zmianami),

[5]  Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. z 2013r poz.963,

z późniejszymi zmianami. zm.),

[6]  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.z 2013r, poz. 1232;

z późniejszymi zmianami. zm.),

[7]  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2013r.,

poz. 260, z późniejszymi zmianami),

[8]  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności ( Dz.U. z 2010r., Nr 138, poz.

935 z późniejszymi zmianami).

  - Akty prawne – rozporządzenia :

[9]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75,poz. 690

z  późniejszymi zmianami),

[10] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401),

[11] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

(Dz.U. Nr 120, poz. 1126),

[12] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

(Dz.U. Nr 198, poz. 2041 z późniejszymi zmianami),

[13] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013r, poz.1129,).

[14] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia

2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U 2012 r. poz 462

z późn. zm.)

[15] Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów  (Dz. U. z 2010

r. Nr 109 poz. 719);

[16] Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129)

[17] Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych

(dz. U. z 2012 r. poz. 463);

[18] Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie dokumentacji

hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno - inżynierskiej (Dz. U. z 2011r. nr 291, póz. 1714).

Strona 11.