Załącznik 3c/3 do STWiOR

uproszczona próba szczelności

PROTOKÓŁ

z uproszczonej próby szczelności instalacji gazowej w budynku

(do pkt 18 zał. nr 1- protokołu z kontroli instalacji gazowej budynku )

z dnia ................................. 2017 r.

- Dane dotyczące budynku:

Adres 	…………………………………………................................................................................................................

Rodzaj budynku 	………………………………………….................................................................................................

- Zleceniodawca 	………………………………………...................................................................................................

......................................................................................................................................................................

- Wykonawca próby  	 …………………………………………….......................................................................................

.......................................................................................................................................................................

- Dane przyrządu pomiarowego:

Rodzaj	..........................................................................................................................................................

Świadectwo dopuszczenia 	...........................................................................................................................

Data zatwierdzenia	......................................................................................................................................

- Parametry przeprowadzonej próby:

Ciśnienie kontrolne	.......................................................................................................................................

Wyciek gazu	.................................................................................................................................................

Klasyfikacja	..................................................................................................................................................

- Wynik i zalecenia: 	……………............................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

Klasyfikacja szczelności instalacji

wg wytycznych Głównego inspektora Nadzoru Budowlanego

- 0-1 l/h - instalacja sprawna

- 1-5 l/h - instalacja o obniżonej sprawności (instalację należy uszczelnić lub wymienić w przeciągu 4 tygodni)

- powyżej 5l/h - instalacja niesprawna (należy natychmiast wyłączyć instalację)

Podpis Zleceniodawcy:                                                                                       Podpis Wykonawcy:

.........................................                                                                                  .........................................