## BRANŻA BUDOWLANA
ZESTAWIENIE ELEMENTÓW NIERUCHOMOŚCI - KONTROLA BUDOWLANA …………………………………….
LP | REJON | ADRES NIERUCHOMOŚCI | DATA DOKONANEJ KONTROLI | Sprawdzenie wykonania zaleceń z poprzednich kontroli (TAK/NIE) | IZOLACJE |  |  |  | FUNDAMENTY |  |  |  | ŚCIANY KONSTRUKCYJNE |  |  |  | ŚCIANKI DZIAŁOWE |  |  |  | STROP PARTERU |  |  |  | STROP MIĘDZYPIĘTROWY (I) |  |  |  | STROP MIĘDZYPIĘTROWY (……….) |  |  |  | STROP STRYCHOWY |  |  |  | BALKONY |  |  |  | KONSTRUKCJA DACHU |  |  |  | KONSTRUKCJA STROPODACHU |  |  |  | KOMINY |  |  |  | ŁAWY KOMINIARSKIE |  |  |  | POKRYCIE DACHOWE |  |  |  | RYNNY |  |  |  | RURY SPUSTOWE |  |  |  | INNE OBRÓBKI BLACHARSKIE |  |  |  | TYNKI ZEWNĘTRZNE /ELEWACJE/ |  |  |  | GZYMSY |  |  |  | TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE KLATKA SCHODOWA |  |  |  | TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE PIWNICE |  |  |  | TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE STRYCH |  |  |  | TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE LOKALE |  |  |  | STAN POWŁOK MALARSKICH KLATKA SCHODOWA |  |  |  | STAN POWŁOK MALARSKICH HOLL |  |  |  | STAN POWŁOK MALARSKICH PIWNICE |  |  |  | STAN POWŁOK MALARSKICH STRYCH |  |  |  | STOLARKA DRZWIOWA KLATKA SCHODOWA |  |  |  | STOLARKA DRZWIOWA HOLL |  |  |  | STOLARKA DRZWIOWA PIWNICE |  |  |  | STOLARKA DRZWIOWA STRYCH |  |  |  | STOLARKA DRZWIOWA BRAMY ZEWNĘTRZNE |  |  |  | STOLARKA OKIENNA KLATKA SCHODOWA |  |  |  | STOLARKA OKIENNA HOLL |  |  |  | STOLARKA OKIENNA PIWNICE |  |  |  | STOLARKA OKIENNA STRYCH |  |  |  | STOLARKA OKIENNA LOKALE |  |  |  | PIECE I TRZONY KUCHENNE |  |  |  | PODŁOGI I POSADZKI KLATKA SCHODOWA |  |  |  | PODŁOGI I POSADZKI HOLL |  |  |  | PODŁOGI I POSADZKI STRYCH |  |  |  | PODŁOGI I POSADZKI PIWNICE |  |  |  | PODŁOGI I POSADZKI LOKALE |  |  |  | SCHODY I BALUSTRADY ZEWNĘTRZNE |  |  |  | SCHODY WEWNETZRNE NA KLATCE SCHODOWEJ |  |  |  | BALUSTRADY |  |  |  | PORĘCZE |  |  |  | TRALKI |  |  |  | INNE ………………………………….. |  |  |  | % ZUŻYCIE TECHNICZNE OBIEKTU | UWAGI
[5 empty] | OCENA STANU TECHNICZNEGO | Materiał, sposób wykonania mocowania, wyposażenie | Przewidywany zakres robót do wykonania | UWAGI | OCENA STANU TECHNICZNEGO | Materiał, sposób wykonania mocowania, wyposażenie | Przewidywany zakres robót do wykonania | UWAGI | OCENA STANU TECHNICZNEGO | Materiał, sposób wykonania mocowania, wyposażenie | Przewidywany zakres robót do wykonania | UWAGI | OCENA STANU TECHNICZNEGO | Materiał, sposób wykonania mocowania, wyposażenie | Przewidywany zakres robót do wykonania | UWAGI | OCENA STANU TECHNICZNEGO | Materiał, sposób wykonania mocowania, wyposażenie | Przewidywany zakres robót do wykonania | UWAGI | OCENA STANU TECHNICZNEGO | Materiał, sposób wykonania mocowania, wyposażenie | Przewidywany zakres robót do wykonania | UWAGI | OCENA STANU TECHNICZNEGO | Materiał, sposób wykonania mocowania, wyposażenie | Przewidywany zakres robót do wykonania | UWAGI | OCENA STANU TECHNICZNEGO | Materiał, sposób wykonania mocowania, wyposażenie | Przewidywany zakres robót do wykonania | UWAGI | OCENA STANU TECHNICZNEGO | Materiał, sposób wykonania mocowania, wyposażenie | Przewidywany zakres robót do wykonania | UWAGI | OCENA STANU TECHNICZNEGO | Materiał, sposób wykonania mocowania, wyposażenie | Przewidywany zakres robót do wykonania | UWAGI | OCENA STANU TECHNICZNEGO | Materiał, sposób wykonania mocowania, wyposażenie | Przewidywany zakres robót do wykonania | UWAGI | OCENA STANU TECHNICZNEGO | Materiał, sposób wykonania mocowania, wyposażenie | Przewidywany zakres robót do wykonania | UWAGI | OCENA STANU TECHNICZNEGO | Materiał, sposób wykonania mocowania, wyposażenie | Przewidywany zakres robót do wykonania | UWAGI | OCENA STANU TECHNICZNEGO | Materiał, sposób wykonania mocowania, wyposażenie | Przewidywany zakres robót do wykonania | UWAGI | OCENA STANU TECHNICZNEGO | Materiał, sposób wykonania mocowania, wyposażenie | Przewidywany zakres robót do wykonania | UWAGI | OCENA STANU TECHNICZNEGO | Materiał, sposób wykonania mocowania, wyposażenie | Przewidywany zakres robót do wykonania | UWAGI | OCENA STANU TECHNICZNEGO | Materiał, sposób wykonania mocowania, wyposażenie | Przewidywany zakres robót do wykonania | UWAGI | OCENA STANU TECHNICZNEGO | Materiał, sposób wykonania mocowania, wyposażenie | Przewidywany zakres robót do wykonania | UWAGI | OCENA STANU TECHNICZNEGO | Materiał, sposób wykonania mocowania, wyposażenie | Przewidywany zakres robót do wykonania | UWAGI | OCENA STANU TECHNICZNEGO | Materiał, sposób wykonania mocowania, wyposażenie | Przewidywany zakres robót do wykonania | UWAGI | OCENA STANU TECHNICZNEGO | Materiał, sposób wykonania mocowania, wyposażenie | Przewidywany zakres robót do wykonania | UWAGI | OCENA STANU TECHNICZNEGO | Materiał, sposób wykonania mocowania, wyposażenie | Przewidywany zakres robót do wykonania | UWAGI | OCENA STANU TECHNICZNEGO | Materiał, sposób wykonania mocowania, wyposażenie | Przewidywany zakres robót do wykonania | UWAGI | OCENA STANU TECHNICZNEGO | Materiał, sposób wykonania mocowania, wyposażenie | Przewidywany zakres robót do wykonania | UWAGI | OCENA STANU TECHNICZNEGO | Materiał, sposób wykonania mocowania, wyposażenie | Przewidywany zakres robót do wykonania | UWAGI | OCENA STANU TECHNICZNEGO | Materiał, sposób wykonania mocowania, wyposażenie | Przewidywany zakres robót do wykonania | UWAGI | OCENA STANU TECHNICZNEGO | Materiał, sposób wykonania mocowania, wyposażenie | Przewidywany zakres robót do wykonania | UWAGI | OCENA STANU TECHNICZNEGO | Materiał, sposób wykonania mocowania, wyposażenie | Przewidywany zakres robót do wykonania | UWAGI | OCENA STANU TECHNICZNEGO | Materiał, sposób wykonania mocowania, wyposażenie | Przewidywany zakres robót do wykonania | UWAGI | OCENA STANU TECHNICZNEGO | Materiał, sposób wykonania mocowania, wyposażenie | Przewidywany zakres robót do wykonania | UWAGI | OCENA STANU TECHNICZNEGO | Materiał, sposób wykonania mocowania, wyposażenie | Przewidywany zakres robót do wykonania | UWAGI | OCENA STANU TECHNICZNEGO | Materiał, sposób wykonania mocowania, wyposażenie | Przewidywany zakres robót do wykonania | UWAGI | OCENA STANU TECHNICZNEGO | Materiał, sposób wykonania mocowania, wyposażenie | Przewidywany zakres robót do wykonania | UWAGI | OCENA STANU TECHNICZNEGO | Materiał, sposób wykonania mocowania, wyposażenie | Przewidywany zakres robót do wykonania | UWAGI | OCENA STANU TECHNICZNEGO | Materiał, sposób wykonania mocowania, wyposażenie | Przewidywany zakres robót do wykonania | UWAGI | OCENA STANU TECHNICZNEGO | Materiał, sposób wykonania mocowania, wyposażenie | Przewidywany zakres robót do wykonania | UWAGI | OCENA STANU TECHNICZNEGO | Materiał, sposób wykonania mocowania, wyposażenie | Przewidywany zakres robót do wykonania | UWAGI | OCENA STANU TECHNICZNEGO | Materiał, sposób wykonania mocowania, wyposażenie | Przewidywany zakres robót do wykonania | UWAGI | OCENA STANU TECHNICZNEGO | Materiał, sposób wykonania mocowania, wyposażenie | Przewidywany zakres robót do wykonania | UWAGI | OCENA STANU TECHNICZNEGO | Materiał, sposób wykonania mocowania, wyposażenie | Przewidywany zakres robót do wykonania | UWAGI | OCENA STANU TECHNICZNEGO | Materiał, sposób wykonania mocowania, wyposażenie | Przewidywany zakres robót do wykonania | UWAGI | OCENA STANU TECHNICZNEGO | Materiał, sposób wykonania mocowania, wyposażenie | Przewidywany zakres robót do wykonania | UWAGI | OCENA STANU TECHNICZNEGO | Materiał, sposób wykonania mocowania, wyposażenie | Przewidywany zakres robót do wykonania | UWAGI | OCENA STANU TECHNICZNEGO | Materiał, sposób wykonania mocowania, wyposażenie | Przewidywany zakres robót do wykonania | UWAGI | OCENA STANU TECHNICZNEGO | Materiał, sposób wykonania mocowania, wyposażenie | Przewidywany zakres robót do wykonania | UWAGI | OCENA STANU TECHNICZNEGO | Materiał, sposób wykonania mocowania, wyposażenie | Przewidywany zakres robót do wykonania | UWAGI | OCENA STANU TECHNICZNEGO | Materiał, sposób wykonania mocowania, wyposażenie | Przewidywany zakres robót do wykonania | UWAGI | OCENA STANU TECHNICZNEGO | Materiał, sposób wykonania mocowania, wyposażenie | Przewidywany zakres robót do wykonania | UWAGI | OCENA STANU TECHNICZNEGO | Materiał, sposób wykonania mocowania, wyposażenie | Przewidywany zakres robót do wykonania | UWAGI

## BRANŻA INSTLACJE SANITARNE
ZESTAWIENIE ELEMENTÓW NIERUCHOMOŚCI - KONTROLA BUDOWLANA …………………………………….
LP | REJON | ADRES NIERUCHOMOŚCI | DATA DOKONANEJ KONTROLI | Sprawdzenie wykonania zaleceń z poprzednich kontroli (TAK/NIE) | INSTALACJA C.O. - INSTLACJA W POM. |  |  |  | INSTALACJA C.O. - GRZEJNIKI |  |  |  | INSTALACJA ZIMNEJ WODY - PRZEWODY POZIOME I PIONOWE |  |  |  | INSTALACJA ZIMNEJ WODY - UZBROJENIE, ARMATURA |  |  |  | INSTALACJA C.W.U. - PRZEWODY POZIOME I PIONOWE |  |  |  | INSTALACJA C.W.U. - UZBROJENIE, ARMATURA |  |  |  | INSTALACJA KAN. SANITARNEJ - PIONY |  |  |  | INSTALACJA KAN. SANITARNEJ - POZIOMY |  |  |  | INSTALACJA KAN. SANITARNEJ - RURY WYWIEWNE |  |  |  | INSTALACJA KAN. SANITARNEJ - PODEJSCIA POD PRZYBORY |  |  |  | INSTALACJA KAN. SANITARNEJ - PRZYBORY I URZĄDZENIA |  |  |  | INSTALACJA GAZOWA W PIW. I NA KL. SCHOD. |  |  |  | INSTALACJA GAZOWA PIONY |  |  |  | INSTALACJA GAZOWA GAZOMIERZ |  |  |  | % ZUŻYCIE TECHNICZNE OBIEKTU | UWAGI
[5 empty] | OCENA STANU TECHNICZNEGO | Materiał, sposób wykonania mocowania, wyposażenie | Przewidywany zakres robót do wykonania | UWAGI | OCENA STANU TECHNICZNEGO | Materiał, sposób wykonania mocowania, wyposażenie | Przewidywany zakres robót do wykonania | UWAGI | OCENA STANU TECHNICZNEGO | Materiał, sposób wykonania mocowania, wyposażenie | Przewidywany zakres robót do wykonania | UWAGI | OCENA STANU TECHNICZNEGO | Materiał, sposób wykonania mocowania, wyposażenie | Przewidywany zakres robót do wykonania | UWAGI | OCENA STANU TECHNICZNEGO | Materiał, sposób wykonania mocowania, wyposażenie | Przewidywany zakres robót do wykonania | UWAGI | OCENA STANU TECHNICZNEGO | Materiał, sposób wykonania mocowania, wyposażenie | Przewidywany zakres robót do wykonania | UWAGI | OCENA STANU TECHNICZNEGO | Materiał, sposób wykonania mocowania, wyposażenie | Przewidywany zakres robót do wykonania | UWAGI | OCENA STANU TECHNICZNEGO | Materiał, sposób wykonania mocowania, wyposażenie | Przewidywany zakres robót do wykonania | UWAGI | OCENA STANU TECHNICZNEGO | Materiał, sposób wykonania mocowania, wyposażenie | Przewidywany zakres robót do wykonania | UWAGI | OCENA STANU TECHNICZNEGO | Materiał, sposób wykonania mocowania, wyposażenie | Przewidywany zakres robót do wykonania | UWAGI | OCENA STANU TECHNICZNEGO | Materiał, sposób wykonania mocowania, wyposażenie | Przewidywany zakres robót do wykonania | UWAGI | OCENA STANU TECHNICZNEGO | Materiał, sposób wykonania mocowania, wyposażenie | Przewidywany zakres robót do wykonania | UWAGI | OCENA STANU TECHNICZNEGO | Materiał, sposób wykonania mocowania, wyposażenie | Przewidywany zakres robót do wykonania | UWAGI | OCENA STANU TECHNICZNEGO | Materiał, sposób wykonania mocowania, wyposażenie | Przewidywany zakres robót do wykonania | UWAGI

## BRANŻA INSTLACJE ELEKTRYCZNE
ZESTAWIENIE ELEMENTÓW NIERUCHOMOŚCI - KONTROLA BUDOWLANA …………………………………….
LP | REJON | ADRES NIERUCHOMOŚCI | DATA DOKONANEJ KONTROLI | Sprawdzenie wykonania zaleceń z poprzednich kontroli (TAK/NIE) | INSTALACJA ELEKTRYCZNA - WLZ I OBWODY ADMINISTR. |  |  |  | INSTALACJA ELEKTRYCZNA - LOKALE |  |  |  | INSTALACJA ELEKTRYCZNA - PIWNICE |  |  |  | INSTALACJA ODGROMOWA - NADZIEMNA |  |  |  | INSTALACJA ODGROMOWA - PODZIEMNA |  |  |  | INNE ………….. |  |  |  | % ZUŻYCIE TECHNICZNE OBIEKTU | UWAGI
[5 empty] | OCENA STANU TECHNICZNEGO | Materiał, sposób wykonania mocowania, wyposażenie | Przewidywany zakres robót do wykonania | UWAGI | OCENA STANU TECHNICZNEGO | Materiał, sposób wykonania mocowania, wyposażenie | Przewidywany zakres robót do wykonania | UWAGI | OCENA STANU TECHNICZNEGO | Materiał, sposób wykonania mocowania, wyposażenie | Przewidywany zakres robót do wykonania | UWAGI | OCENA STANU TECHNICZNEGO | Materiał, sposób wykonania mocowania, wyposażenie | Przewidywany zakres robót do wykonania | UWAGI | OCENA STANU TECHNICZNEGO | Materiał, sposób wykonania mocowania, wyposażenie | Przewidywany zakres robót do wykonania | UWAGI | OCENA STANU TECHNICZNEGO | Materiał, sposób wykonania mocowania, wyposażenie | Przewidywany zakres robót do wykonania | UWAGI