ZAŁĄCZNIK NR  5

PROTOKÓŁ

z uproszczonej próby szczelności instalacji gazowej w budynku

(do pkt 18 zał. nr 1- protokołu z kontroli instalacji gazowej budynku )

z dnia.................................2018 r.

- Dane dotyczące budynku:

Adres................................................................................................................

Rodzaj budynku...............................................................................................

- Zleceniodawca..................................................................................................

...........................................................................................................................

- Wykonawca próby   ..........................................................................................

...........................................................................................................................

- Dane przyrządu pomiarowego:

Rodzaj.................................................................................................................

Świadectwo dopuszczenia .................................................................................

Data zatwierdzenia..............................................................................................

- Parametry przeprowadzonej próby:

Ciśnienie kontrolne..............................................................................................

Wyciek gazu.........................................................................................................

Klasyfikacja.........................................................................................................

- Wynik i zalecenia:

.............................................................................................................................

..............................................................................................................................

Klasyfikacja szczelności instalacji

wg wytycznych Głównego inspektora Nadzoru Budowlanego

1.                        0-1 l/h           -      instalacja sprawna

2.                        1-5 l/h            -      instalacja o obniżonej sprawności

( instalację należy uszczelnić lub wymienić w przeciągu 4 tygodni )

3.               powyżej 5l/h           -     instalacja niesprawna ( należy natychmiast wyłączyć instalację )

Podpis Zleceniodawcy:                                                   Podpis Wykonawcy:

.........................................                                                .........................................