ZAŁĄCZNIK NR   4

PROTOKÓŁ  nr ..............................

Kontroli technicznej instalacji gazowej w mieszkaniach, lokalach użytkowych

z dnia..........................................2018 roku

Adres: ..........................................................................................................................................

(nazwa obiektu, miejscowość, ulica , nr budynku)

Nr lokalu ......................................................................................................................................

Nazwisko i Imię najemcy ............................................................................................................

- SKŁAD ZESPOŁU DOKONUJĄCEGO KONTROLI:

- ........................ ............................................................................

(imię i nazwisko oraz nr uprawnień)

- .....................................................................................................

(imię i nazwisko oraz nr uprawnień)

- .....................................................................................................

- NIEWYKONANE ZALECENIA Z OSTATNIEJ KONTROLI:

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

- PRZEBIEG I WYNIK KONTROLI INSTALACJI GAZOWEJ:

  - Data ostatniej kontroli instalacji gazowej .................................................................

  - Ocena stanu technicznego gazomierza ...........................................................................

-  plomby...................................................................................

  - Ocena szczelności połączeń z gazomierzem ..................................................................

  - Ocena stanu technicznego przewodów...........................................................................

  - Ocena stanu technicznego urządzeń gazowych

    - ........................................................................................................................................

(rodzaj)						(stan techniczny)

    - ........................................................................................................................................

(rodzaj)						(stan techniczny)

    - ........................................................................................................................................

(rodzaj)						(stan techniczny)

  - Ocena stanu technicznego połączeń z urządzeniami gazowymi.....................................

  - Szczelność całej instalacji gazowej lokalu ....................................................................

  - Ocena skuteczności działania wentylacji ......................................................................

  - Ocena prawidłowości odprowadzenia spalin ................................................................

  - Zgodność instalacji gazowej z przepisami i normami aktualnie obowiązującymi........

.......................................................................................................................................

  - Uwagi i zalecenia pokontrolne .....................................................................................

......................................................................................................................................

Podpisy członków zespołu dokonującego kontroli:                            Podpis lokatora

- ......................................

.......................................

- ......................................

- ......................................