Załącznik nr 1 do umowy

Wykaz czynności w zakresie konserwacji i usuwania awarii (branża elektryczna)

Wykaz typowych czynności dla Wykonawcy realizującego umowę na usługę konserwacji

i usuwania awarii w zakresie elektrycznym w budynkach, lokalach, obiektach małej

architektury oraz na terenach zewnętrznych stanowiących własność Gminy Wrocław.

A. Zadania realizowane w budynkach i lokalach - usługi polegające na konserwacji i usuwaniu awarii:

- instalacja słaboprądowa – usługi polegające na konserwacji i usuwaniu awarii

- Instalacja dzwonkowa :

- wymiana transformatora dzwonkowego.

- wymiana zabezpieczeń obwodów dzwonkowych.

UWAGA: Naprawa lub wymiana przycisków dzwonkowych i dzwonka w  lokalu mieszkalnym – na koszt lokatora

- Instalacja domofonowa :

  - naprawa panela rozmownego, centralki domofonowej , elektroniki,

  - konserwacja sprawdzanie, regulacja elementów wchodzących w skład instalacji domofonowej / elektrozaczep, zamek, centralka domofonowa, instalacja  domofonowa,  elektronika, panel zasilający, puszki połączeniowe/,

  - usunięcie zwarcia w instalacji domofonowej,

  - regulacja samozamykacza drzwi,

  - inne naprawy instalacji domofonowej do kwoty 1500 zł.

UWAGA: Naprawa lub wymiana unifomu w  lokalu mieszkalnym oraz dorobienie klucza– na koszt lokatora

B.  pozostałe usługi polegające na konserwacji w zakresie instalacji elektrycznych

- Wymiana żarówek w nieruchomości wspólnej.

- Naprawa lub wymiana podświetlanego numeru porządkowego.

- Naprawa lamp, wyłączników, łączników oświetleniowych w nieruchomości  wspólnej.

- Wymiana bezpieczników główek bezpiecznikowych, śrub stykowych w obwodzie ADM i WLZ danego budynku.

- Zgłoszenie rozplombowania i zaplombowania licznika energii elektrycznej, wniesieniem stosownej opłaty i otrzymania protokołu odbioru w EnergiaPro.

- Naprawa instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych gminnych.

- Naprawa zbiorczej anteny RTV.

- Konserwacja instalacji odgromowej.

- Regulacja i konserwacja ograniczników mocy energii elektrycznej w obwodach ADM.

- Konserwacja, naprawa transformatorów oraz instalacji elektrycznej 230/24V zasilającej obwody ADM.

- Konserwacja i napraw, pieców akumulacyjnych elektrycznych i elementów grzejnych stanowiących własność Zamawiającego.

- Konserwacja, naprawa szaf sterowniczych, czujników sygnalizacyjnych

- Inne czynności wykonywane na pisemne zlecenie Zamawiającego, polegające na konserwacji i usuwaniu awarii w zakresie elektrycznym.

C. Zadania realizowane na terenach zewnętrznych – usługi polegające na konserwacji i usuwaniu awarii:

- Konserwacja i naprawa instalacji oświetleniowej na utrzymywanych terenach zewnętrznych.

- Inne czynności wykonywane na pisemne zlecenie Zamawiającego, polegające na konserwacji i usuwaniu awarii w zakresie elektrycznym.