Załącznik nr 1 umowy

Wykaz czynności w zakresie konserwacji i usuwania awarii (branża sanitarna)

Wykaz typowych czynności dla Wykonawcy realizującego umowę na usługę konserwacji

i usuwania awarii w zakresie sanitarnym w budynkach, lokalach, obiektach małej

architektury oraz na terenach zewnętrznych stanowiących własność Gminy Wrocław.

- Zadania realizowane w budynkach i lokalach - usługi polegające na konserwacji i usuwaniu awarii:

- instalacja c.o. – usługi polegające na konserwacji i usuwaniu awarii:

- Wykonanie regulacji instalacji c.o., odpowietrzanie grzejników.

- Usuwanie przyczyn niedogrzewania mieszkań

- Uzupełnianie ubytków izolacji termicznej.

- Konserwacja i naprawa kotłów ogrzewania etażowego i jego elementów będących własnością wynajmującego

- Wymiana zaworów, częściowo pionów i poziomów na instalacji c.o.

- Wymiana grzejników i zaworów grzejnikowych.

- Wymiana lub legalizacja ciepłomierzy będących własnością Zamawiającego.

- Inne czynności wykonywane na pisemne zlecenie Zamawiającego, polegające na konserwacji i usuwaniu awarii w zakresie sanitarnym.

- instalacja gazowa – usługi polegające na konserwacji i usuwaniu awarii:

- Wykonywanie prób szczelności instalacji gazowych w budynkach i mieszkaniach oraz usuwanie nieszczelności.

- Przeprowadzanie próby szczelności instalacji gazowej w budynku wraz z likwidacją nieszczelności  na indywidualne zgłoszenie.

- Wymiana zaworów, częściowo pionów i poziomów na instalacji gazowej.

- Wymiana i montaż urządzeń gazowych (np. kuchenek gazowych, pieców jedno lub dwufunkcyjnych).

- Inne czynności wykonywane na pisemne zlecenie Zamawiającego, polegające na konserwacji i usuwaniu awarii w zakresie sanitarnym.

- instalacje wod-kan - usługi polegające na konserwacji i usuwaniu awarii:

- Udrażnianie pionów i poziomów kanalizacyjnych

- Usuwanie nieszczelności instalacji wodociągowej, w tym:

  - uszczelnianie wszystkich zaworów wodnych

  - usuwanie miejscowych przecieków na pionach i poziomach kanalizacji

- Naprawa urządzeń zainstalowanych w pomieszczeniach wspólnego użytkowania

- Wymiana zaworów, częściowo pionów i poziomów na instalacji wodno-kanalizacyjnej.

- Utrzymywanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej zewnętrznej w należytym stanie technicznym i użytkowym.

- Wymiana, montaż lub legalizacja wodomierzy będących własnością Zamawiającego.

- Udrażnianie, czyszczenie studzienek chłonnych i kanalizacyjnych .

- Zabezpieczanie instalacji i urządzeń przed mrozem.

- Demontaż,  montaż, czyszczenie, smarowanie, konserwacja i naprawa  pomp.

- Inne czynności wykonywane na pisemne zlecenie Zamawiającego, polegające na konserwacji i usuwaniu awarii w zakresie sanitarnym.

- Zadania realizowane na terenach zewnętrznych – usługi polegające na konserwacji i usuwaniu awarii:

- Okresowe czyszczenie  wpustów podwórzowych

- Utrzymanie kanalizacji sanitarnej na i deszczowej w należytym stanie technicznym i użytkowym

- Inne czynności wykonywane na pisemne zlecenie Zamawiającego, polegające na konserwacji i usuwaniu awarii w zakresie sanitarnym.