**Załącznik do opisu przedmiotu zamówienia**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i budowę dwóch osłon śmietnikowych oraz siłowni terenowej z drogą wewnętrzną we wnętrzu podwórzowym w kwartale ulic Kleczkowska - Zegadłowicza - Kraszewskiego - Struga we Wrocławiu, znak postępowania: WM/SZP/PN/114/2018/G

**INFORMACJA DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Zamawiający informuje, że jako wykończenia krawędzi nawierzchni zastosowanych w projekcie należy zastosować:

- dla nawierzchni przeznaczonych do ruchu pojazdów: krawężnik betonowy 15x30 cm,

- dla nawierzchni przeznaczonych dla pieszych: obrzeże betonowe 8x30 cm,

- dla trawników (pomiędzy projektowanymi trawnikami a ścieżkami dla pieszych): obrzeże trawnikowe z tworzywa sztucznego.