Dotyczy: przetargu nieograniczonego na przebudowę budynku Centrum Biznesu Grafit przy                                                                     ul. Namysłowskiej 8 we Wrocławiu z przeznaczeniem na siedzibę Wrocławskich Mieszkań Sp. z o.o., znak postępowania: WM/SZP/PN/30/2019/S

INFORMACJA DODATKOWA DO OPISU PRZEDMIOTU

ZAMÓWIENIA

1. W celu ustalenia terminu wizji lokalnej na terenie  objętym postępowaniem należy się skontaktować z Inspektorem Nadzoru Zamawiającego - Panem Łukaszem Forysiakiem tel. 71 32 64 124 lub 722-120-112. Ponadto Inspektor Nadzoru przyjmuje w Centrum Biznesu Grafit przy ul. Namysłowskiej 8 we Wrocławiu w godzinach od 7:30 do 15:30 (1 piętro, pokój Wrocławskie Mieszkania Zespół Techniczno – Inwestycyjny).

2. Instalacja tryskaczowa, jej przebudowa, przewidziana jest w całości w I części zadania tj. zamówienia podstawowego, zgodnie z załączonym przedmiarem robót.

3. Zamawiający uznał, że opis w projekcie wykonawczym tom I – Architektura w części opisowej pkt. „1.6 Ochrona przeciwpożarowa”, który brzmi: „Pomieszczenie serwerowni 1.01 a zostało wyłączone spod ochrony tryskaczowej. Przewiduje się wyposażenie pomieszczenia w ręczne urządzenia gaśnicze dedykowane do gaszenia urządzeń i podzespołów elektronicznych oraz komputerów. Drzwi do serwerowni wyposażone są w samozamykacz oraz wykonane będą w klasie odporności ogniowej EI 30. W serwerowni zostaną zainstalowane czujniki wykrywania dymu, a alarmy przekazywane będą do centralki w miejscu stałej obsługi” w wyczerpujący sposób określa parametry systemu gaszenia gazem w serwerowni.

Zamawiający nie przewiduje udostępnienia dodatkowej dokumentacji projektowej w w/w zakresie.