Załącznik nr 1 do umowy

Wykaz robót remontowych i czynności konserwacji

(branża budowlana)

Wykaz typowych robót remontowych i czynności konserwacji dla Wykonawcy realizującego umowę na wykonanie robót remontowych i czynności konserwacji w branży ogólnobudowlanej na nieruchomościach zabudowanych mieszkalnych i użytkowych, obiektach małej architektury oraz na terenach zewnętrznych stanowiących własność Gminy Wrocław.

A. Zadania realizowane w budynkach i lokalach – roboty, konserwacja i usuwanie awarii:

- Wykonywanie napraw, regulacji i konserwacji lub uzupełnienie bądź wymiana okuć budowlanych 
w częściach wspólnych budynków (np.: zamków, klamek, samozamykaczy).

- Naprawa i konserwacja stolarki okiennej i drzwiowej wraz z parapetami oraz wymiana szyb 
w pomieszczeniach wspólnych budynku, wraz z uzupełnianiem osprzętu, kitowaniem i malowaniem.

- Likwidacja przyczyn zawilgocenia lub przemarzania ścian.

- Utrzymanie w należytym stanie elementów wystroju architektonicznego elewacji.

- Zabezpieczanie środkami ogniotrwałymi i grzybobójczymi części wspólnego użytkowania.

- Zabezpieczanie wolnych lokali mieszkalnych, wykwaterowanych budynków.

- Reperacja czap kominowych, uzupełnienie spoinowania zewnętrznego ponad dachem.

- Wykonywanie zleceń kominiarskich w zakresie pojedynczych przełączeń przewodów kominowych, udrożnienia pojedynczych przewodów, wymiany kratek wentylacyjnych oraz innych prac konserwacyjnych o niewielkim zakresie (bez remontów).

- Usuwanie uszkodzeń podłóg w lokalach.

- Usuwanie uszkodzeń podłóg, posadzek i schodów w pomieszczeniach wspólnego użytku.

- Regulacja, naprawa lub wymiana samozamykaczy bramowych.

- Dopasowanie stolarki okiennej i drzwiowej w pomieszczeniach wspólnego użytkowania.

- Zabezpieczanie budynku na okres zimowy poprzez uzupełnienie szklenia lub zabezpieczenia płytą okien piwnicznych, strychowych, klatki schodowej.

- Konserwacja i naprawa zabezpieczeń przeciwśniegowych i drabin strychowych.

- Konserwacja i naprawa naświetli piwnicznych i krat piwnicznych.

- Usuwanie ze ścian grafitti i zabezpieczanie ścian środkami antygrafitti.

- Sprzątanie pogorzelisk.

- Wymiana lub naprawa tynku oraz malowanie ścian i sufitów.

- Uzupełnianie tynku, obróbek blacharskich w elewacji i płycie balkonowej.

- Białkowanie i malowanie piwnic, pralni, suszarni i strychów w ramach ich bieżącej konserwacji.

- Naprawa lub uzupełnianie pokrycia dachów, wymiana rynien, rur spustowych, opierzeni blacharskich, udrażnianie podejść do rur spustowych, uzupełnianie przykryw do czyszczaków oraz czyszczenie i mocowanie rynien dachowych.

- Naprawa lub wymiana okienek dachowych lub wyłazów.

- Wymiana lub uzupełnianie drzwiczek wyciorowych kominów.

- Uzupełnianie lub wymiana ław kominiarskich oraz drabin wyłazowych na kominach.

- Uzupełnianie tralek w balustradach schodowych oraz utrzymanie balustrad w dobrym stanie technicznym, zapewniającym bezpieczeństwo.

- Usuwanie skutków zalań i zacieków w lokalach.

- Inne czynności wykonywane na pisemne zlecenie Zamawiającego, polegające na konserwacji i usuwaniu awarii w zakresie budowalnym.

B. Pozostałe prace polegające na konserwacji i usuwaniu awarii w zakresie budowlanym:

- Zabezpieczenie budynków przed ptactwem i gryzoniami.

- Usuwanie z połaci dachowej śniegu i lodu na każde wezwanie Zamawiającego.

C. Zadania realizowane na terenach zewnętrznych w zakresie budowlanym polegające na konserwacji i usuwaniu awarii:

- Utrzymanie w należytym stanie technicznym obiektów małej architektury.

- Drobne naprawy miejscowe nawierzchni dróg wewnętrznych, placów i zatok parkingowych.

- Usuwanie miejscowych zapadnięć i nierówności dróg wewnętrznych, ciągów pieszych, placów i zatok parkingowych istniejących na terenie zewnętrznym.

- Ustawianie i naprawa znaków drogowych na drogach wewnętrznych oraz parkingach, a także ustawianie tablic informacyjnych na terenach zewnętrznych.

- Naprawa lub wymiana elementów obramowań piaskownic.

- Konserwacja, naprawa ogrodzeń placów zabaw.

- Naprawa osłon śmietnikowych.

- Naprawa i konserwacja lub wymiana urządzeń zabawowych zamontowanych na administrowanym terenie oraz ławek, trzepaków, ogrodzeń zamontowanych na terenie zewnętrznym, zgłaszanych przez Klientów lub wynikających z oględzin Zamawiającego lub Wykonawcy, jeżeli ich usunięcie jest obowiązkiem właściciela.

- Usuwanie konarów i gałęzi oraz wystających korzeni z gruntu  z terenów zewnętrznych stwarzających zagrożenie lub utrudniających utrzymanie elementów dachu i elewacji w należytym stanie technicznym.

- Inne czynności związane z utrzymaniem terenów zewnętrznych wykonywane na zlecenie Zamawiającego, polegające na konserwacji i usuwaniu awarii w zakresie budowlanym.