Wrocławskie Mieszkania  Sp. z o.o.,

siedziba spółki: ul. M. Reja 53-55, Wrocław 50-343,

email: biuro@wm.wroc.pl, strona internetowa: www.wm.wroc.pl

Wrocław, dnia 04.07.2019r.

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

REMONT LOKALU MIESZKALNEGO – PUSTOSTANU

W SYSTEMIE „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ”

WROCŁAW UL. KOWALSKA 56/5

| Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: | Remont lokalu mieszkalnego – pustostanu w systemie „zaprojektuj i wybuduj” z opracowaniem dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz realizacji robót branży budowlanej, instalacji sanitarnej i elektrycznej. |
| --- | --- |
| Adres obiektu budowlanego: | Wrocław, ul. Kowalska 56/5 |
| Nazwy i kody CPV Wspólnego Słownika Zamówień | usługi projektowe |
|  | 71221000-3 | Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych |
|  | 71220000-6 | Usługi projektowania architektonicznego |
|  | 71242000-6 | Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów |
|  | 71320000-7 | Usługi inżynierskie w zakresie projektowania |
|  | roboty budowlane |
|  | 45000000-7 | Roboty budowlane |
|  | 45220000-5 | Roboty inżynieryjne i budowlane |
|  | 45232460-4 | Roboty sanitarne |
|  | 45300000-0 | Roboty instalacyjne w budynku |
|  | 45310000-3 | Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych |
|  | 45320000-6 | Roboty izolacyjne |
|  | 45330000-9 | Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne |
|  | 45331000-6 | Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych |
|  | 45331100-7 | Instalowanie centralnego ogrzewania |
|  | 45331110-0 | Roboty instalacyjne kotłów gazowych |
|  | 45333000-0 | Roboty instalacyjne gazowe |
|  | 45400000-1 | Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych |
|  | 45431100-8 | Kładzenie terakoty |
|  | 45431200-9 | Kładzenie glazury |
|  | 45432110-8 | Kładzenie podłóg |
|  | 45442100-8 | Roboty malarskie |
|  | 45453000-7 | Roboty remontowe i renowacyjne |
| Nazwa i adres Zamawiającego: | Gmina Wrocław reprezentowana przez Spółkę Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. ul. M. Reja 53-55, 50-343 Wrocław. |
| Imię i nazwisko osoby opracowującej: | Zbigniew Wiśniewski – branża budowlana WM Sp. z o.o. |  |
|  | Joanna Mrugas – branża sanitarna WM Sp. z o.o. |  |
|  | Stanisław Gliński – branża elektryczna WM Sp. z o.o. |  |

Strona 1.

SPIS ZAWARTOŚCI PROGRAMU

FUNKCJONALNO UŻYTKOWEGO

WROCŁAW UL. KOWALSKA 56 M. 5

1. STRONA TYTUŁOWA

- SPIS ZAWARTOŚCI PROGRAMU FUNKCJONALNO UŻYTKOWEGO

2. CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO UZYTKOWEGO

2.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

2.2. Charakterystyczne parametry obiektu i lokalu mieszkalnego

2.3. Zakres zamówienia

2.3.1. Dokumentacja projektowa z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowę

2.3.2. Zakres prac w lokalu

2.4. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót

2.4.1. Na etapie projektowania

2.4.2. Na etapie wykonywania robót

2.4.3. Bieżąca kontrola wykonywanych robót

2.4.4. Zakres kontroli wykonywanych robót

2.4.5. Rodzaje odbiorów robót budowlanych

2.5. Odbiór przedmiotu zamówienia

2.6. Odbiór ostateczny

3. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO UŻYTKOWEGO

3.1. Informacje podstawowe i oświadczenia Zamawiającego

3.2. Uprawnienia niezbędne do wykonywania zamówienia

4. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM

I WYKONANIEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

4.1. Ustawy

4.2. Akty prawne – rozporządzenia.

- CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO UŻYTKOWEGO

2.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia ;

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do opracowania w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej i na jej podstawie wykonania robót budowlanych w lokalu mieszkalnym nr 5, stanowiącym własność Gminy Wrocław, usytuowanym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kowalskiej 56 we Wrocławiu, działka nr 22/1, AM – 4, obręb Kowale. Nieruchomość jest własnością Gminy Wrocław.

Zakres prac obejmuje wykonanie: wentylacji lokalu, budowy instalacji centralnego ogrzewania, przebudowy instalacji gazowej, instalacji zimnej wody i kanalizacji sanitarnej oraz wykonaniu robót remontowych budowlanych i instalacji elektrycznej w lokalu.

  - Charakterystyczne parametry obiektu i lokalu mieszkalnego ;

Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej, posiadający 2 kondygnacje naziemne, podpiwniczony,                z poddaszem częściowo użytkowym. wzniesiony najprawdopodobniej na początku 20 wieku.. Ściany zewnętrzne i nośne ceglane, dach spadzisty, konstrukcji drewnianej, kryty dachówką. Budynek wyposażony w instalację wodno – kanalizacyjną, elektryczną i gazową.

Powierzchnia użytkowa budynku - ~458 m2

Ilość lokali mieszkalnych w budynku - 9

Bilans powierzchni i struktury, przewidzianego do remontu, lokalu mieszkalnego :

| Nr pom. | Nazwa | Pow. użytkowa | Wysokość | Posadzka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przedpokój | 6,40 m2 | 2,50 m | deski/ wykładzina pcv |
| 2 | Kuchnia | 10,30 m2 | 2,50 m | deski/ wykładzina pcv |
| 3 | Pokój | 20,70 m2 | 2,50 m | deski |
| 4 | Pokój | 17,50 m2 | 2,50 m | deski |
| 5 | Łazienka | 5,70 m2 | 2,50 m | płytki ceramiczne |
| Razem pow. użytkowa | 60,60 m2 |  |

Aktualnie lokal mieszkalny ogrzewany jest piecem kaflowym na paliwo stałe oraz grzejnikami elektrycznymi akumulacyjnymi. Ciepłą wodę do celów bytowych zapewnia gazowy podgrzewacz wody typu „Junkers” zainstalowany w pomieszczeniu łazienki. W pomieszczeniu kuchni jest zainstalowana czteropalnikowa kuchenka gazowa. Zgodnie z opinią kominiarską nr 068142 z dnia 01.02.2018r łazienka jak i kuchnia nie posiadają prawidłowej wentylacji. Opinia kominiarska stanowi załącznik nr 1 do pfu.

  - .Zakres zamówienia;

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę i wykonanie robót budowlanych, w zakresie remontu lokalu mieszkalnego.

W fazie projektowej i wykonawczej, zamawiający nie przewiduje zmiany struktury mieszkania od formy obecnej. Zakres całości zadania obejmuje wymianę istniejących instalacji wod.-kan., elektrycznej, gazowej, budowę instalacji centralnego ogrzewania, wykonanie wentylacji grawitacyjnej w lokalu oraz roboty remontowe podłogowe, tynkowe ścienno – sufitowe i roboty w zakresie wymiany stolarki okiennej                           i drzwiowej.

Głównym celem remontu lokalu mieszkalnego jest dostosowanie standardu lokalu do obecnie obowiązujących warunków technicznych, spełniających niezbędne warunki do stałego pobytu ludzi i prowadzenia samodzielnego gospodarstwa domowego.

    - Zakres dokumentacji projektowej z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowę ;

Zakres opracowania dokumentacji projektowej winien uwzględniać :

- materiały przygotowawcze, w skład których wchodzą :

- inwentaryzacja stanu istniejącego lokalu wolnego,

- opinia kominiarska nr 068142 s dnia 01.02.2018r,

- koncepcja zagospodarowania przestrzeni lokalu wykonana przez jednostkę projektową,

- dokonania szczegółowej wizji lokalnej przez projektanta w lokalu mieszkalnym w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy. W terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy wykonawca zobowiązany jest przedstawić zamawiającemu wstępne założenia projektowe oraz planowany zakres robót, które powinny uwzględniać wytyczne przekazane przez zamawiającego,

- robocze konsultacje z zamawiającym w celu akceptacji proponowanych przez wykonawcę rozwiązań technicznych i materiałowych.

B)   projekt budowlany :

- wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania w imieniu zamawiającego wszystkich niezbędnych uzgodnień ( w tym zgoda Wspólnoty i MKZ) i dokumentów technicznych potrzebnych do wykonania przedmiotu zamówienia, uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na roboty budowlane i pozwolenia na użytkowanie (w przypadku gdy jest to konieczne). Dokumentacja projektowa będzie uznana za wykonaną zgodnie z zamówieniem po przekazaniu zamawiającemu dokumentacji budowlano-wykonawczej opracowanej zgodnie z wymogami,                      jej sprawdzeniu i uznaniu za wykonaną poprawnie przez zamawiającego oraz po doręczeniu zamawiającemu ostatecznego pozwolenia na budowę.

C)  projekt wykonawczy w branżach :

- architektonicznej,

- sanitarnej,

- elektrycznej.

D) inne opracowania niezbędne do realizacji robót i zatwierdzenia dokumentacji, w tym przedmiary  i kosztorysy robót branżowych.

E) uzyskanie i przekazanie zamawiającemu:

- uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej wyrażająca zgodę na prace remontowe w częściach wspólnych budynku,

- decyzji pozwolenia na budowę WAiB Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Ilość wymaganych egzemplarzy przekazania zamawiającemu :

- materiały przygotowawcze - 1 egz. wersja papierowa,

- projekt budowlany – 2 egz. zatwierdzone przez WAiB

- projekt wykonawczy w podziale na branże – 2 egz.

- inne opracowania niezbędne do realizacji robót –  2 egz.

- wersje elektroniczne dokumentacji w formacie pdf i dwg.; kosztorysy i przedmiary w formacie pdf i ath – 2 egz.

    - Zakres prac w lokalu ;

- roboty w branży ogólnobudowlanej :

- demontaż urządzeń stanowiących wyposażenie lokalu – kuchni gazowej, zlewozmywaka, gazowego podgrzewacza wody, wanny, umywalki, muszli klozetowej, pieców akumulacyjnych, itp.

- demontaż zabudów, pawlaczy, szaf wnękowych;

- rozbiórka pieca kaflowego;

- demontaż docieplenia wewnętrznego ścian z płyt styropianowych;

- zerwanie okładziny ściennej z płytek ceramicznych (kuchnia, łazienka);

- naprawa powłok tynkarskich, uzupełnienie tynków, wykonanie przecierki, ujednolicenie powłok tynkarskich w całym lokalu, wykonanie zabudowy pionów kanalizacyjnych z płyt g-k.

- wykonanie okładziny ściennej z płytek ceramicznych – w łazience do wysokości 200 cm; w kuchni – fartuch wys. 60 cm.

- wykonanie powłok malarskich z zastosowaniem farb emulsyjnych akrylowych.

- zarwanie podłóg z płytek ceramicznych i wykładzin, wykonanie niezbędnych napraw podłóg z desek.

- wykonanie nowych warstw podłogowych z zastosowaniem podkładów wyrównujących powierzchnię                  z płyt OSB: w łazience wykonanie podłogi z płytek ceramicznych, w kuchni podłogi z wykładziny pcv,               w pokojach i przedpokoju podłogi z paneli.

- wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej -  wszystkie drzwi w lokalu ( skrzydła drzwiowe i ościeżnice ),

- wymiana drzwi wejściowych do lokalu na drzwi w klasie odporności na włamanie C.

- wymiana stolarki okiennej nie spełniających aktualnych norm izolacyjności cieplnej na nowe okna pcv. Okna należy wymienić z odtworzeniem ich pierwotnego podziału, okna wyposażyć w  nawiewniki mikrowentylacji. Wymienić podokienniki wewnętrzne na parapety z pcv oraz wykonać parapety zewnętrzne.

- budowa kanałów wentylacyjnych w lokalu dla pomieszczenia łazienki i kuchni z wyprowadzeniem ponad dach i montażem kominków wentylacyjnych. Dostarczenie opinii kominiarskiej potwierdzającej prawidłowe wykonanie wentylacji.

B) roboty w branży instalacji sanitarnych :

1. instalacja wodno – kanalizacyjna :

- demontaż instalacji wodnej wraz z przyborami,

- zaprojektowanie przebiegu instalacji wody ciepłej i zimnej wraz z usytuowaniem przyborów,

- wykonanie instalacji wody ciepłej i zimnej wraz z montażem przyborów, baterii, zaworów,

- wymiana lub montaż wodomierza,

- zaprojektowanie przebiegu instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z usytuowaniem przyborów,

- demontaż instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z przyborami

- wykonanie nowej instalacji kanalizacyjnej,

- montaż podejść odpływowych,

- montaż przyborów sanitarnych (umywalki, miski ustępowej, brodzika lub wanny),

- montaż zlewozmywaka wraz szafką zlewozmywakową,

- wykonanie próby szczelności instalacji wodnej.

2. instalacja centralnego ogrzewania ( etażowego ) :

- wyliczenie zapotrzebowania ciepła,

- zaprojektowanie przebiegu instalacji centralnego ogrzewania wraz z usytuowaniem grzejników,

- dobór i zaprojektowanie grzejników,

- dobór materiału, przyjęcie średnic przewodów c.o.,

- dobór i zaprojektowanie osprzętu centralnego ogrzewania,

- wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem grzejników,

- wykonanie próby szczelności instalacji c.o. na zimno i gorąco,

-  wykonanie regulacji instalacji c.o. (na gorąco).

3. instalacja gazowa :

- wymiana kuchenki gazowej,

- demontaż istniejącej instalacji gazowej oraz urządzeń,

- zaprojektowanie przebiegu instalacji gazowej wraz z usytuowaniem armatury i urządzeń,

- zaprojektowanie i dobór kotła gazowego dwufunkcyjnego,

- zaprojektowanie osprzętu instalacji gazowej,

- wykonanie nowej instalacji gazowej wraz montażem armatury i urządzeń gazowych,

- montaż kotła gazowego dwufunkcyjnego wraz z osprzętem,

- wykonanie próby szczelności instalacji gazowej,

- wykonanie regulacji pracy kotła.

C) roboty branży instalacji elektrycznych :

- wymiana instalacji elektrycznej zasilającej urządzenia i sprzęt (AGD) od punktów zasilania do urządzenia, wraz z określeniem parametrów technicznych i umiejscowieniem poszczególnych punktów zasilania sprzętu,

- wymiana instalacji elektrycznej oświetlenia ogólnego,

- wymiana tablicy licznikowej wraz z zabezpieczeniami w lokalu,

- wykonanie zasilania lokalu, tj. podłączenie pod zabezpieczenie przed licznikowe,

- wymiana instalacji domofonowej wraz z urządzeniami,

- wykonanie instalacji uziemiającej oraz wyrównawczej,

- prace pomiarowe,

We wszystkich branżach wymaga się sporządzenie kosztorysów realizowanych prac.

W przypadku ingerencji w części wspólne budynku wymaga się uzyskania zgody Wspólnoty Mieszkaniowej wyrażonej w formie Uchwały Właścicieli Lokali.

  - Ogólne warunki wykonania i odbioru robót ;

    - Na etapie projektowania :

1. Wymaga się od Jednostki Projektowej Wykonawcy konsultacji roboczych z Zamawiającym oraz zorganizowania spotkań w celu uściślenia przyjętych rozwiązań projektowych, standardu wykończenia i wyposażenia.

2. Niezwłocznie udzielenia wyjaśnień oraz uzupełnień i poprawianie dokumentacji wg zaleceń jednostek opiniujących i uzgadniających.

3. Stawiania się na obiekcie na wezwanie Zamawiającego, przy czym wezwanie lub zawiadomienie powinno być przesłane e-mailem lub telefonicznie min. na 1 dzień roboczy przed terminem spotkania.

4. Opracowania i pobyty na miejscu realizacji zadania wynikające z poprawienia błędów i uzupełnienia dokumentacji stanowiącej podstawę do realizacji robót Jednostka Projektowa Wykonawcy wykonuje na koszt Wykonawcy.

    - Na etapie wykonywania robót :

1.	Zobowiązuje się do należytego wykonania przedmiotu zamówienia, przy użyciu własnych materiałów, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i przepisami prawa oraz obowiązujących norm.

2.	Prowadzenia prac zgodnie z przepisami bhp, ppoż i Prawa budowlanego.

3.	Przeprowadzenia robót rozbiórkowych i budowlanych zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401 z późn. zm.).

4.	Natychmiastowego usuwania z budynku oraz terenu przyległego do budynku wszelkich zanieczyszczeń związanych z prowadzonymi robotami.

5.	Zapewnienia we własnym zakresie i na własny koszt wywozu odpadów i nieczystości powstałych w trakcie robót, postępowania z odpadami powstałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zapisami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późń. zm.) i ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.).

6.	Wbudowania pełnowartościowych materiałów posiadających certyfikaty, świadectwa jakości i dopuszczenia do używania w budownictwie, aprobaty techniczne oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie, a po wykonaniu przedmiotu zamówienia wydanie Zamawiającemu kopii tych dokumentów wraz z deklaracjami zgodności. Materiały instalacyjne muszą posiadać atest PZH z przeznaczeniem do dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, stosowania w urządzeniach sanitarnych budynków mieszkalnych.

7.	Organizacji, zagospodarowania i zabezpieczenia terenu budowy oraz zaplecza budowy, w tym zaplecza socjalnego dla pracowników oraz zaplecza technicznego dla składowania urządzeń, maszyn, narzędzi i materiałów budowlanych, z zachowaniem należytej staranności, w tym zachowanie porządku na terenie budowy.

8.	Ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy.

9.	Natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych w trakcie realizacji robót.

10.	Przerwania robót na żądanie Zamawiającego i w związku z tym zabezpieczenia wykonania robót przed ich zniszczeniem.

11.	Wykonania przed zgłoszeniem przedmiotu zamówienia do odbioru końcowego, wszystkich niezbędnych prób, odbiorów i badań z wynikiem pozytywnym.

12.	Uporządkowania terenu po zakończeniu robót oraz przekazanie go Zamawiającemu w terminie nie późniejszym niż termin odbioru końcowego robót.

13.	Uczestniczenia w czynnościach odbioru, usunięcia stwierdzonych wad, przekazania wymaganych atestów i zaświadczeń.

14.	Zgłoszenia w formie pisemnej zakończenia całości robót budowlanych.

15.	Dopuszczenia do pracy w miejscu wykonywania przedmiotu zamówienia i w jego bezpośrednim otoczeniu wyłącznie pracowników, posiadających odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie, uprawnienia, jak również badania lekarskie i szkolenie bhp.

16.	Dopuszczenia do pracy w miejscu wykonywania przedmiotu zamówienia i w jego bezpośrednim otoczeniu wyłącznie pracowników w odpowiednich ubraniach roboczych oraz kaskach.

17.	Udostępnienia miejsca wykonywania przedmiotu zamówienia, na polecenie Zamawiającego, właściwym organom.

18.	Usunięcia, we własnym zakresie, z miejsca wykonywania przedmiotu zamówienia osób nie spełniających warunków określonych w pkt 15 i 16 powyżej, jak również osób pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, a także sprowadzających zagrożenie dla życia, zdrowia i mienia osób trzecich, względnie wykonujących roboty w sposób sprzeczny z umową.

19.	Używania do wykonania przedmiotu umowy wyłącznie narzędzi / urządzeń / maszyn posiadających właściwe badania UDT, jak również prawidłowo skalibrowanych.

20.	Wyznaczenia kierownika budowy i zapewnienia prawidłowego prowadzenia dziennika budowy.

2.4.3. Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót. W celu zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót Zamawiający przewiduje ustanowienie inspektorów nadzoru z danej branży budowlanej.

2.4.4. Kontroli będą podlegały w szczególności:

- rozwiązania projektowe w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym, warunkami umowy i dokumentacją projektową,

- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projekcie,

- jakość i dokładność wykonania prac,

- prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia,

- prawidłowość połączeń funkcjonalnych.

2.4.5. Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:

- odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu,

- odbiór częściowy robót budowlanych po wykonaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu pozwolenia na budowę,

- odbiór końcowy robót budowlanych,

- odbiór ostateczny robót budowlanych.

  - Odbiór przedmiotu zamówienia :

- Odbiór Końcowy Przedmiotu Zamówienia nastąpi po zrealizowaniu całego zakresu przedmiotu zamówienia oraz po sprawdzeniu przez Zamawiającego kompletności przekazanej przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej przedmiotu zamówienia.

- Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać m.in. projekty wykonawcze, wszelkie oświadczenia, pozwolenia i uzgodnienia, atesty i certyfikaty zgodności materiałów użytych do remontu lokalu w tym dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót.

- Odbiór przedmiotu umowy odbędzie się na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez Zamawiającego.

- Odbiór końcowy nastąpi w ciągu 7 dni od daty pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia całości robót oraz złożenia przez Wykonawcę kompletnych dokumentów odbiorowych.

- Datę podpisania przez Zamawiającego protokołu, o którym mowa w ust. 3, traktuje się jako datę wykonania i odbioru przedmiotu umowy.

- Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że roboty budowlane nie zostały zakończone, zostały wykonane w sposób sprzeczny z umową lub będzie miał zastrzeżenia co do kompletności i prawidłowości dokumentacji odbiorowej, w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy nowy termin złożenia wniosku o dokonanie odbioru końcowego.

- Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia :

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, wyznaczając Wykonawcy w tym zakresie odpowiedni termin,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie albo od umowy odstąpić,

- w przypadku drobnych usterek Zamawiający może dokonać odbioru i ustalić termin ich usunięcia w protokole odbioru końcowego.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych, nie późniejszego niż wyznaczony przez Zamawiającego.

- Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

- Za dzień odbioru końcowego przedmiotu umowy uważa się dzień podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń.

- Do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, jak również odbiorów częściowych – o ile strony ustalą ich dokonywanie – zapisy niniejszego paragrafu będą miały zastosowanie odpowiednio.

  - Odbiór ostateczny :

- Odbiór ostateczny następuje przed upływem okresu rękojmi i gwarancji, i polega na ocenie wykonanych robót w tym związanych z usunięciem wad.

- O terminie ostatecznego odbioru Zamawiający powiadomi Wykonawcę drogą pisemną 
z 14-dniowym wyprzedzeniem.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół podpisany przez obie strony umowy.

- W przypadku nie stawienia się przedstawiciela Wykonawcy na odbiór ostateczny, ustalenia komisji odbiorowej zawarte w protokole odbioru będą dla Wykonawcy obowiązujące w zakresie warunków określonych w umowie, a Wykonawca ustalenia te traktować będzie jak własne.

- CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO UŻYTKOWEGO

3.1. Informacje podstawowe i oświadczenia Zamawiającego :

1. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością, tj. ww. lokalem mieszkalnym na cele budowlane w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.).

2. Zamawiający oświadcza, że wybór wykonawcy zadania związanego z wykonaniem remontu i przebudowy lokalu mieszkalnego, w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj” nastąpi w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

3. Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia będzie realizowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

4. Zamawiający przewiduje następującą kolejność działań związanych z realizacją zadania :

- wyłonienie wykonawcy przedmiotu zamówienia,

- wykonanie dokumentacji projektowej remontu i przebudowy lokalu mieszkalnego,

- uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na roboty budowlane remontu i przebudowy lokalu mieszkalnego,

- uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na roboty budowlane remontu i przebudowy lokalu mieszkalnego,

- wykonanie prac budowlanych zgodnie ze sporządzoną dokumentacją projektową.

5. Zamawiający oczekuje, że przedmiot zamówienia w obszarze projektowania, wykonania remontu, przebudowy i oddania do użytkowania zostanie wykonany :

- w przekazaniu dokumentacji do sprawdzenia Zamawiającemu – 30 dni od dnia podpisania umowy,

- na przekazanie dokumentacji Zamawiającemu  wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu na roboty budowlane – 3 dni po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na roboty budowlane klauzuli ostateczności,

- wykonanie robót budowlanych – w terminie 60 dni od dnia przekazania Zamawiającemu dokumentacji wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu na roboty budowlane zgodnie z harmonogramem wykonania robót budowlanych, przedstawionym przez Wykonawcę,

6. Wszystkie szkody powstałe z winy Wykonawcy, w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany usunąć we własnym zakresie na własny koszt.

7. Całość prac należy wykonać zgodnie z :

-  ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.),

- obowiązującymi przepisami prawa i normami w tym zakresie oraz z zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej, przepisami BHP i p.poż.

- PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

4.1. Ustawy :

[1]  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2013 r. poz. 1409)

z późniejszymi zmianami),

[2]  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r, poz. 907

z późniejszymi zmianami),

[3]  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 Nr 92, poz. 881

z późniejszymi zmianami),

[4]  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej ( Dz.U. z 2009 r. Nr 178, poz.

1380 z późniejszymi zmianami),

[5]  Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. z 2013r poz.963,

z późniejszymi zmianami. zm.),

[6]  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.z 2013r, poz. 1232;

z późniejszymi zmianami. zm.),

[7]  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2013r.,

poz. 260, z późniejszymi zmianami),

[8]  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności ( Dz.U. z 2010r., Nr 138, poz.

935 z późniejszymi zmianami).

  - Akty prawne – rozporządzenia :

[9]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75,poz. 690

z  późniejszymi zmianami),

[10] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401),

[11] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

(Dz.U. Nr 120, poz. 1126),

[12] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

(Dz.U. Nr 198, poz. 2041 z późniejszymi zmianami),

[13] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013r, poz.1129,).

[14] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia

2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U 2012 r. poz 462

z późn. zm.)

[15] Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów  (Dz. U. z 2010

r. Nr 109 poz. 719);

[16] Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129)

[17] Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych

(dz. U. z 2012 r. poz. 463);

[18] Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie dokumentacji

hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno - inżynierskiej (Dz. U. z 2011r. nr 291, póz. 1714).

ZAŁĄCZNIK NR 1