jedn. proj.: Wojciech Draczyński **DE-WU-PRO**

**56-100 Wołów, ul. Komuny Paryskiej 15A, lok.9**

**PROJEKT BUDOWLANY**

|  |  |
| --- | --- |
| NAZWA PROJEKTU:  **REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO**  KATEGORIA OBIEKTU: XIII | |
| STADIUM: **PROJEKT**  **BUDOWLANY** | OBIEKT: **BUDYNEK WIELORODZINNY** |
| ADRES OBIEKTU: **GMINA WROCŁAW, UL. PRĄDZYŃSKIEGO 20A, JEDN. EWID. WROCŁAW, OBRĘB POŁUDNIE, DZIAŁKA NR 4/13, AM-11** | |
| INWESTOR: **GMINA WROCŁAW, PLAC NOWY TARG 1-8, 50-141 WROCŁAW REPREZENTOWANA PRZEZ WROCŁAWSKIE**  **MIESZKANIA Sp. z o.o., ul. REJA 53-55, 50-343 WROCŁAW** | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BRANŻA** | **OPRACOWANIE** | **NR UPRAWNIEŃ I PODPIS** |
| PROJEKTANT | **mgr inż. arch. Wojciech Draczyński** |  |
| SPRAWDZAJĄCY | **mgr inż. arch. Magdalena Szydłowska** |  |
| KONSTRUKCJA  OPRACOWUJĄCY | **mgr inż. Mateusz Włostowski** |  |
| KONSTRUKCJA  SPRAWDZAJĄCY | **dr inż. Zygmunt Matkowski** |  |

**10 CZERWIEC 2019r.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BRANŻA** | **OPRACOWANIE** | **NR UPRAWNIEŃ I PODPIS** |
| SANITARNA  OPRACOWUJĄCY | **mgr inż. Kazimierz Bednarek** |  |
| SANITARNA  SPRAWDZAJĄCY | **mgr inż. Lutosława Urbańska-Bednarek** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BRANŻA** | **OPRACOWANIE** | **NR UPRAWNIEŃ I PODPIS** |
| ELEKTRYCZNA  OPRACOWUJĄCY | **mgr inż. Rafał Grudziak** |  |
| ELEKTRYCZNA  SPRAWDZAJĄCY | **mgr inż. Michał Madeła** | mgr inż. Michał Madeła  upraw. proj. nr 151/DOŚ/13  nr wpisu DOŚ/IE/0295/13 |

**10 CZERWIEC 2019r.**

**SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA**

**ZAŁĄCZNIKI :**

1. Zaświadczenia o przynależności do samorządu zawodowego projektantów.
2. Oświadczenie projektantów.
3. Pozwolenie Konserwatorskie.

CZĘŚĆ OPISOWA

**RYSUNKI**

Rys. Z-01 SYTUACJA SKALA 1:500

Rys. A-01 ELEWACJA FRONTOWA SKALA 1:100

Rys. A-02 ELEWACJA TYLNA SKALA 1:100

Rys. A-03 ELEWACJA BOCZNA SKALA 1:100

Rys. A-04 ELEWACJA BOCZNA SKALA 1:100

Rys. A-05 RZUT PIWNICY SKALA 1:100

Rys. A-04 RZUT PARTERU SKALA 1:100

Rys. A-05 RZUT 1 PIĘTRA SKALA 1:100

Rys. A-06 RZUT 2 PIĘTRA SKALA 1:100

Rys. A-07 RZUT 3 PIĘTRA SKALA 1:100

Rys. A-08 RZUT PODDASZA SKALA 1:100

Rys. A-09 RZUT DACHU SKALA 1:100

Rys. A-10 PRZEKRÓJ A-A SKALA 1:100

Rys. S1 Rzut piwnicy. Instalacja wody. SKALA 1:100

Rys. S2 Rzut parteru . Instalacja wody. SKALA 1:100

Rys. S3 Rzut I piętra . Instalacja wody. SKALA 1:100

Rys. S4 Rzut II piętra . Instalacja wody. SKALA 1:100

Rys. S5 Rzut III piętra . Instalacja wody. SKALA 1:100

Rys. S6 Rzut parteru . Instalacja co. SKALA 1:100

Rys. S7 Rzut I piętra . Instalacja co. SKALA 1:100

Rys. S8 Rzut II piętra . Instalacja co. SKALA 1:100

Rys. S9 Rzut III piętra . Instalacja co. SKALA 1:100

Rys. E-1 RZUT PARTERU - INSTALACJE ELEKTRYCZNE SKALA 1:100

Rys. E-2 SCHEMAT ROZDZIELNICY RWC – INSTALACJE ELEKTRYCZNE

**OŚWIADCZENIE**

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane składam niniejsze oświadczenie, jako projektant/sprawdzający projektu budowlanego pod nazwą:

**PROJEKT** : **REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO**

zlokalizowany we Wrocławiu

przy ulicy: ul. Prądzyńskiego 20A

na działce nr 4/13, AM-11,obręb Południe

**Projekt budowlany został sporządzony, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.**

**Projekt budowlany został sporządzony na podstawie posiadanych uprawnień budowlanych w odpowiednich specjalnościach**

Do przedmiotowego projektu budowlanego została, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b,sporządzona informacja dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględniana w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane spełniająca wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz.1126) *w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia* .

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BRANŻA** | **OPRACOWANIE** | **NR UPRAWNIEŃ I PODPIS** |
| PROJEKTANT | **mgr inż. arch. Wojciech Draczyński** |  |
| SPRAWDZAJĄCY | **mgr inż. arch. Magdalena Szydłowska** |  |
| KONSTRUKCJA  OPRACOWUJĄCY | **mgr inż. Mateusz Włostowski** |  |
| KONSTRUKCJA  SPRAWDZAJĄCY | **dr inż. Zygmunt Matkowski** |  |

**10 CZERWIEC 2019r.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BRANŻA** | **OPRACOWANIE** | **NR UPRAWNIEŃ I PODPIS** |
| SANITARNA  OPRACOWUJĄCY | **mgr inż. Kazimierz Bednarek** |  |
| SANITARNA  SPRAWDZAJĄCY | **mgr inż. Lutosława Urbańska-Bednarek** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BRANŻA** | **OPRACOWANIE** | **NR UPRAWNIEŃ I PODPIS** |
| ELEKTRYCZNA  OPRACOWUJĄCY | **mgr inż. Rafał Grudziak** |  |
| ELEKTRYCZNA  SPRAWDZAJĄCY | **mgr inż. Michał Madeła** | mgr inż. Michał Madeła  upraw. proj. nr 151/DOŚ/13  nr wpisu DOŚ/IE/0295/13 |

**10 CZERWIEC 2019r.**