Załącznik nr 1 – Wykaz kotłowni i węzłów cieplnych.

| L.P | BOK | ADRES KOTŁOWNI | MAX MOC KOTŁA LUB WĘZŁA CIEPLNEGO | RODZAJ KOTŁOWNI LUB WĘZŁA CIEPLNEGO | ILOŚĆ WĘZŁÓW | ILOŚĆ KOTŁÓW | RODZAJ BUDYNKU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jednostka |  |  | (KW) | (szt.) | (szt.) | (szt.) | n/d |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | BOK-11 | Komuny Paryskiej 96 | 150 | Węzeł cieplny II funkcyjny | 1 |  | mieszkalno usługowy |
| 2 | BOK-11 | Wróblewskiego 40 | 29 | Kotłownia gazowa II funkcyjna |  | 1 | mieszkalny |
| 3 | BOK-11 | Komuny Paryskiej 94a | 115,4 | Węzeł cieplny II funkcyjny | 1 |  | mieszkalno usługowy |
| 4 | BOK-11 | Kościuszki 175 | 104,2 | Węzeł cieplny II funkcyjny | 1 |  | mieszkalny |
| 5 | BOK-11 | Prądzyńskiego 25 | 91,3 | Węzeł cieplny II funkcyjny | 1 |  | mieszkalny |
| 6 | BOK-11 | Prądzyńskiego 30 | 107,08 | Węzeł cieplny II funkcyjny | 1 |  | mieszkalno usługowy |
| 7 | BOK-4 | Sępa Szarzyńskiego 85 | 120 | Węzeł cieplny II funkcyjny | 1 |  | mieszkalno usługowy |
| 8 | BOK-4 | Sępa Szarzyńskiego 83 | 122 | Węzeł cieplny II funkcyjny | 1 |  | mieszkalny |
| 9 | BOK-4 | Sępa Szarzyńskiego 81 | 137 | Węzeł cieplny II funkcyjny | 1 |  | mieszkalny |
| 10 | BOK-4 | Górnickiego 8 | 30,38 | Kotłownia gazowa I funkcyjna |  | 1 | mieszalny |
| 11 | BOK-4 | Górnickiego 6 | 30,38 | Kotłownia gazowa I funkcyjna |  | 1 | mieszkalny |
| 12 | BOK-4 | Szczytnicka 35 | 97 | Wezeł cieplny II funkcyjny | 1 |  | mieszkalno usługowy |
| 13 | BOK-4 | Sępa Szarzyńskiego 57 | 105 | Wezeł cieplny II funkcyjny | 1 |  | mieszkalny |
| 14 | BOK-4 | Prusa 47 | 99 | Wezeł cieplny II funkcyjny | 1 |  | mieszkalno usługowy |
| 15 | BOK-4 | Benedyktyńska 12 | 98 | Wezeł cieplny II funkcyjny | 1 |  | mieszkalno usługowy |
| 16 | BOK-6 | Pszczelarska 7 | 24 | Kotłownia gazowa II funkcyjna |  | 1 | usługowy |
| 17 | BOK-6 | Koreańska 1 | 150 | Kotłownia gazowa II funkcyjna |  | 2 | mieszkalno usługowy |
| 18 | BOK-8 | Kasztelańska 1 | 300 | Kotłownia gazowa II funkcyjna |  | 1 | mieszkalny |
| 19 | BOK-8 | Kamieńskiego 190G | 300 | Kotłownia gazowa II funkcyjna |  | 2 | mieszkalny |
| 20 | BOK-8 | Krzywoustego 307 | 86 | Kotłownia gazowa II funkcyjna |  | 1 | mieszkalno usługowy |
| 21 | BOK-8 | Pleszewska 12 | 174 | Kotłownia gazowa II funkcyjna |  | 1 | mieszkalny |
| 22 | BOK-8 | Pleszewska 16 | 109 | Kotłownia gazowa II funkcyjna |  | 1 | mieszkalny |
| 23 | BOK-8 | Pleszewska 20 | 174 | Kotłownia gazowa II funkcyjna |  | 1 | mieszkalny |
| 24 | BOK-8 | Pleszewska 28 | 306 | Kotłownia gazowa II funkcyjna |  | 1 | mieszkalny |
| 25 | BOK-8 | Pleszewska 4 | 262 | Kotłownia gazowa II funkcyjna |  | 1 | mieszkalny |
| 26 | BOK-8 | Gorlicka 2 | 300 | Kotłownia gazowa II funkcyjna |  | 1 | mieszkalno usługowy |
| 27 | BOK-11 | Chudoby 6 | 84,32 | Wezeł cieplny II funkcyjny | 1 |  | mieszkalny |
| 28 | BOK-11 | Chudoby 8 | 75,8 | Wezeł cieplny II funkcyjny | 1 |  | mieszkalno usługowy |
| 29 | BOK-11 | Chudoby 13 | 117,04 | Wezeł cieplny II funkcyjny | 1 |  | mieszkalny |
| 30 | BOK-11 | Chudoby 15 | 146,3 | Wezeł cieplny II funkcyjny | 1 |  | mieszkalno usługowy |
| 31 | BOK-11 | Brzeska 27 | 108,15 | Wezeł cieplny II funkcyjny | 1 |  | mieszkalny |
| 32 | BOK-11 | Brzeska 29 | 136 | Wezeł cieplny II funkcyjny | 1 |  | mieszkalny |
| 33 | BOK-11 | Prądzyńskiego 35 | 91,62 | Wezeł cieplny II funkcyjny | 1 |  | mieszkalno usługowy |
| 34 | BOK-8 | Krzywoustego 266 | 168 | Indywidualne kondensacyjne kotły gazowe |  | 8 | mieszkalny |
| 35 | BOK-8 | Krzywoustego 288 | 189 | Indywidualne kondensacyjne kotły gazowe |  | 9 | mieszkalno usługowy (lokale mieszklane) |
| 36 | BOK-8 | Krzywoustego 288 | 42 | Indywidualne kondensacyjne kotły gazowe |  | 2 | mieszkalno usługowy (lokale usługowe) |