Uzupełnienie dokumentacji projektowej w zakresie realizacji udogodnień                   dla osób niepełnosprawnych.

Zamawiający wprowadza uzupełnienie do zapisów dokumentacji projektowej polegające na wykonaniu niżej wymienionych prac w zakresie związanym z realizacją udogodnień dla osób niepełnosprawnych tj.:

-  zamontowanie domofonu na wysokości umożliwiającej korzystanie z nich przez osoby                   o niskim wzroście lub siedzące na wózkach inwalidzkich,

- zainstalowanie dzwonków do drzwi na każdym z pięter umieszczonych na wysokości                  0,8-1,2 m, umożliwiających korzystanie z nich przez osoby o niskim wzroście lub siedzące na wózkach inwalidzkich,

• wprowadzenie tabliczek na pochwytach poręczy schodowych z opisem kierunków ruchu                 w języku Braille’a,

• wprowadzenie tabliczek z opisem pomieszczeń ogólnodostępnych oraz numerów mieszkań w języku Braille’a.