PROJEKT BUDOWLANY

Temat:	Wykonanie robót budowlanych polegających na montażu kanału wentylacji grawitacyjnej dla pomieszczenia kuchni               w lokalu mieszkalnym nr 7 w budynku wielorodzinnym przy                                    ul. Zaułek Rogoziński 2  we Wrocławiu

Adres Inwestycji: 	ul. Zaułek Rogoziński 2, Wrocław, dz. nr 13, AM- 12,                   obręb Różanka

Kategoria:                  Budynek mieszkalny wielorodzinny, kategoria XIII

Inwestor: 		Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8; 50-141, Wrocław

Jednostka Projektowa:

MB PROJEKT Marek Banasiewicz

ul. Stalowa 3/5 , 53-425 Wrocław

Data: 		czerwiec 2017r.

Data sprawdzenia: 	czerwiec 2017r.

| Branża |  | Imię i Nazwisko | Nr uprawnień | Pieczątka i podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Architektura | Projektant | mgr inż. arch. Agnieszka Mazerant-Dybizbańska | 5/R-367/LOOIA/10 |  |
|  | Sprawdzający | mgr inż. arch. Katarzyna Watała | 31/DSOKK/2011 |  |

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane                    (tekst jednolity Dz. U. z 2016  poz. 290 z późniejszymi zmianami) składamy niniejsze oświadczenie, jako projektant i sprawdzający proejktu budowlanego pod nazwą:

WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA MONTAŻU KANAŁU WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ DLA POMIESZCZENIA   KUCHNI                W LOKALU MIESZKALNYM NR 7 W BUDYNKU WIELORODZINNYM PRZY                                     UL. ZAUŁEK ROGOZIŃSKI 2  WE WROCŁAWIU DZ. NR 13, AM- 12, OBRĘB RÓŻANKA

o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt budowlany został zaprojektowany /sprawdzony na podstawie posiadanych uprawnień budowlanych o odpowiednich specjalnościach.

Do przedmiotowego projektu budowlanego została, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporządzona informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego zakresu robót, uwzględniana w planie bezpieczeństwa                          i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane  spełanijąca wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U.  z 2003 roku nr 120, poz. 1126) w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

| Projektant | Data/podpis | Sprawdzający | Data/podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Projekt architektury mgr inż. arch. Agnieszka Mazerant-Dybizbańska | czerwiec 2017r. | Projekt architektury mgr inż. arch. Katarzyna Watała | czerwiec 2017r. |

SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI

- Strona tytułowa						 	  1

- OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW				     	  2

- Spis ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI					  3

- Załączniki:

- uprawnienia projektowe i zaświadczenia o przynależności projektanta           i sprawdzającego do właściwych Izb Samorządu Zawodowego.											            4-7

5.  PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

  - CZĘŚĆ OPISOWA

- Zakres opracowania 						    8

- Dane ewidencyjne						                8

- Podstawa opracowania						    9

- Stan istniejący							    9

- Zależność od ochrony konserwatorskiej i forma architektoniczna  9

- Charakterystyczne parametry lokalu 				    9

- Ocena techniczna możliwości wykonania montażu kanału            9

- Dane techniczne obiektu charakteryzujące jego wpływ na środowisko, zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie   			  10

- Rozwiązania projektowe  						  10

- Analiza obszaru odziaływania inwestycji 			  10

- Warunki ochrony przeciwpożarowej			              11

- Prace budowlano – montażowe					  11

13. Charakterystyka energetyczna obiektu				  11

14.  Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania                                        			wysokoefektywnych systemów alternatywnych 		  12

15. Dostęp osób niepełnosprawnych 				  12

16.  Warunki ewakuacji						  12

17.  Oddziaływanie na środowisko                                                      12

18.  Informacja o planie BIOZ                                                             12

19.  Uwagi końcowe  							  14

20. Oświadczenie dotyczące nieistotnych zmian w projekcie             15

  - CZĘŚĆ RYSUNKOWA

- Plan sytuacyjny						       1:500

- Rysunek Nr  A1 	Rzut i przekrój- branża budowlana	       1:50

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

CZĘŚĆ OPISOWA

1.  ZAKRES OPRACOWANIA

Wykonanie robót budowlanych polegających na montażu kanału wentylacji grawitacyjnej dla pomieszczenia kuchni w lokalu mieszkalnym nr 7 w budynku wielorodzinnym przy  ul. Zaułek Rogoziński 2  we Wrocławiu. Zgodnie z ustawą                         z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane, art. 20.1. pkt 1c zasięg oddziaływania opracowania znajduje się w obrębie danego budynku.

Zakres planowanych robót nie ingeruje w istniejacy układ konstrukcyjny budynku – fundamenty, mury traktowe, stropy, schody i dach, jak również w instalacje wewnętrzne. Przebicia w stropach i połaci dachu nie wpływają na ich właściwości konstrukcyjne. Zakresem opracowania projektowego nie objęto także istniejącego zagospodarowania terenu, przyłączy, sieci zewnętrznych i innych urządzeń związanych z budynkiem, które pozostają bez zmian.

Zakres robót: wyprowadzenie niezależnego przewodu wentylacyjnego z materiału niepalnego, ocieplonego na przepisową wysokość ponad połać dachu.

2.  DANE EWIDENCYJNE

Obiekt: 		Budynek wielorodzinny

Temat:	Wykonanie robót budowlanych polegających                                    na montażu kanału wentylacji grawitacyjnej dla pomieszczenia  kuchni w lokalu mieszkalnym nr 7                                          w budynku wielorodzinnym przy  ul. Zaułek Rogoziński 2  we Wrocławiu

Adres: 			ul. Zaułek Rogoziński 2 Wrocław

Nr ew. działki: 	           13, AM- 12,  obręb Różanka

Plan Miejscowy: 	Brak

Budynek znajduje się w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Wrocławia.

Inwestor:		Gmina Wrocław

Branża: 	      Architektoniczna

Faza: 		Projekt budowlany

3.  PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawą opracowania projektu budowlanego są :

- Umowa z Inwestorem

- Inwentaryzacja lokalu oraz wizja lokalna na terenie obiektu

- Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem

- Obowiązujące normy, rozporządzenia i przepisy

4.  STAN ISTNIEJĄCY

Budynek wielorodzinny o dwóch kondygnacjach nadziemnych mieszkalnych                                i poddaszu użytkowym oraz jednej kondygnacji podziemnej – piwnica, wzniesionym na początku XX wieku metodą tradycyjną. Ściany murowane  z cegły pełnej. Stropy między piętrowe – drewniane , stropy nad częścią piwniczną ceglane na belkach stalowych. Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej , kryty dachówka ceramiczną karpiówką. Lokal objęty opracowaniem znajduje się na poddaszu budynku.

5.    ZALEŻNOŚĆ OD OCHRONY KONSERWATORSKIEJ I FORMA                        	ARCHITEKTONICZNA

Budynek znajduje się w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Wrocławia. Wykonywane roboty  budowlane nie ingerują w formę i wygląd całego budynku. Przewidywany zakres robót budowlanych nie zakłada żadnych zmian i nie wpływa na istniejącą formę budynku, wielkość i układ pomieszczeń w lokalu, które nie ulegają zmianie. Zachowana zostaje istniejąca artykulacja elewacji. Montaż kanału wentylacji grawitacyjnej nie ingeruje w elewacje, kanał jest poprowadzony przez poddasze nieużytkowe i wyprowadzony bezpośrednio na dach.

6. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY LOKALU

- Powierzchnia użytkowa lokalu nr 7 wynosi  38,47 m2

- Kubatura lokalu nr 7 wynosi  76,90  m3

7.  OCENA TECHNICZNA MOŻLIWOŚCI WYKONANIA MONTAŻU KANAŁU

Została wykonana ocena techniczna  dotycząca możliwości wykonania robót budowlanych w lokalu w których projektuje się wykonanie wentylacji grawitacyjnej.  Po wykonaniu oględzin oraz badań makroskopowych,  stwierdza się ,że konstrukcja budynku jest w stanie technicznym średnim, stopień zużycia odpowiada okresowej eksploatacji. W stanie obecnym lokal nadają się do wykonania robót budowlanych  polegających na montażu kanału dla wentylacji grawitacyjnej. Projektowany zakres prac nie stanowi zagrożenia dla życia i zdrowi ludzi.

8. DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJĄCE JEGO WPŁYW NA ŚRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE

Przyjęte w projekcie rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne, techniczne nie wpływają negatywnie na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

9.  ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE

Zakres projektu:

Dokumentacja budowlana obejmuje swym zakresem projekt wykonania niezbędnych robót budowlanych. Założenie projektowe obejmują wykonanie przebić w stropie                   i dachu oraz montaż przewodu wentylacyjnego  ze sztywnej rury spiro.

Forma  i funkcja obiektu:

W ramach projektowanych  prac budowlanych  nie zmienia się forma istniejącego budynku ani jego funkcja . Zakres prac nie ingeruje w elewację obiektu .

10 . ANALIZA OBSZARU ODZIAŁYWANIA INWESTYCJI

Zakres inwestycji:

Zakres planowanej inwestycji obejmuje projekt wykonania montażu wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniu kuchni w lokalu mieszklanym nr 7 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Zaułek Rogoziński 2 we Wrocławiu.

Podstawa analizy:

Dz. U. 2015 poz. 443, ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo Budowlane. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych,  jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie zwane dalej WT,  przepisy szczegółowe.

Obszar oddziaływania inwestycji:

Projekt obejmuje jedynie wewnętrzne prace budowlane i ich zakres odziaływania nie wychodzi poza zakres istniejącego budynku. Charakter obszaru odziaływania ogranicza się do działki objętej zakresem opracowania – działka nr 13.    Charakter obszaru oddziaływania projektowanych robót budowlanych w budynku nie uniemożliwia zabudowy działek sąsiednich oraz wykorzystania ich zgodnie                            z wytycznymi istniejącego MPZP, z zachowaniem parametrów w nim określonych.

11 . WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Planowane roboty budowlane nie wpływają i nie zmieniają istniejących warunków ochrony przeciwpożarowej budynku.  Zgodnie z § 3 ust. 2  Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej                                (Dz. U. z dnia 2015 r. poz. 2117), projekt taki nie wymaga uzgodnienia przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

12.  PRACE BUDOWLANO - MONTAZOWE

Zaprojektowano wykonanie nowego kanału wentylacji grawitacyjnej wywiewnej  zlokalizowanego w lokalu nr 7 w pomieszczeniu  kuchni  (część rysunkowa projektu)                                    i wyprowadzonych poprzez część poddasza nieużytkowego ponad dach. Zaprojektowano kanał wykonany z sztywnej rury typu Spiro o średnicy 150 mm                           z warstwą izolacji termicznej z wełny mineralnej pokrytej zbrojoną folią aluminiową (grubość izolacji 50 mm) zapobiegającej wychładzaniu się wywiewanego powietrza. W  lokalu zaprojektowano kratkę wentylacyjną wywiewną  fi 150 mm zamontowaną 15 cm pod stropem lokalu. Przewód wentylacyjny należy zakończyć nasadą kominową obrotową typu Turbowent, przewód wentylacyjny należy wyprowadzić ponad dach na wysokość zgodną z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury                            w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. (dz.U. nr 75, poz. 690)  z późniejszymi zmianami. Zaprojektowano obudowę kanału wentylacji grawitacyjnej w systemie g-k .

Nawiew świeżego powietrza do kuchni odbywać się będzie poprzez infiltrację                        powietrza przez mikrowentylację w stolarce okiennej, a także poprzez nawietrzaki okienne.

13. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

Roboty budowlane swoim zakresem nie obejmują zmiany dotychczasowych parametrów technicznych budynku to znaczy właściwości cieplnych przegród, sposobu ogrzewania i  innych czynników mających wpływ na zmianę charakterystyki energetycznej obiektu .

14.  ANALIZA MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH

Nie przeprowadzono analizy możliwości ze względu na to, iż zakres robót budowlanych  nie obejmuje zmiany sposobu ogrzewania obiektu  .

15.  DOSTĘP OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Planowane roboty budowlane nie zmienią istniejących warunków dostępności dla osób niepełnosprawnych.

16.  WARUNKI EWAKUACJI

Planowane  roboty budowlane nie zmienia istniejących warunków ewakuacji.

17.  ODDZIAŁYWANIE NA SRODOWISKO

Obiekt budowlany nie zalicza się do inwestycji mogących mieć wpływ na środowisko lub mogących pogorszyć jego stan .Planowany zakres robot budowlanych nie wpływa na zmianę wielkości zapotrzebowania i jakości wody, ilości i sposobu odprowadzania ścieków oraz rodzaj i ilość wytwarzania odpadów. Nie ulegnie zmianie emisja zanieczyszczań gazowych, pyłowych i płynnych, jak również ich rodzaj , ilość i zasięg. Budynek nie emituje hałasu i wibracji, promieniowania , pola elektromagnetycznego, ani nie wywiera szkodliwego wpływu na istniejący drzewostan, glebę i wody.

18. INFORMACJA O PLANIE BIOZ

Wykonanie robót budowlanych polegających na montażu kanału wentylacji                           grawitacyjnej dla pomieszczenia kuchni w mieszkalnym nr 7 w budynku                        wielorodzinnym przy  ul. Zaułek Rogoziński 2  we Wrocławiu.

Zakres robót zadania:

Zakres robót zadania inwestycyjnego obejmuje wykopanie robót budowlanych                   polegających na montażu kanału wentylacji grawitacyjnej  dla pomieszczenia                       kuchni w lokalu mieszkalnym nr 7 w budynku wielorodzinnym przy  ul. Zaułek Rogoziński 2 we Wrocławiu. Roboty będą wykonywane w oparciu o dokumentację projektową  opracowaną przez MB PROJEKT Marek Banasiewicz z siedzibą przy                                 ul. Stalowej 3/5   we Wrocławiu.

Zgodnie z art. 20 ust. 1  pkt 2 ustawy z dnia 29 listopada 2013 r. Poz. 1409 z p.zm. Prawo Budowalne ze względu na specyfikę prowadzonych robót budowlanych powinien być sporządzony plan BIOZ przez przyszłego kierownika budowy Wykonawcy robót.

Plan ten należy wykonać w oparciu o art. 21a ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prwo Budowlane oraz Rozporządzenie Ministra Infrastrukruty z dnia 27 sierpnia 2002r. Dz. U. Nr 151 poz. 1256 i powinien zawierać:

- Część tytułowa – zawiera podstawowe dane, takie jak: nazwa i adres obiektu budowlanego, imię i nazwisko (lub nazwa) inwestora, imię i nazwisko oraz adres kierownika budowy, który sporządził Plan BIOZ.

- Część opisowa – obligatoryjnie musi zawierać następujące informacje:

  - zakres robót dla całej inwestycji oraz kolejność realizacji poszczególnych etapów

  - wykaz istniejących obiektów

  - wykazanie zagospodarowania terenu lub działki, które może stwarzać zagrożenie

  - informacja dotycząca przewidywanego występowania zagrożeń dla ludzi wraz z określeniem skali, rodzaju zagrożenia oraz czasu i miejsca ich wystąpienia

  - informacja o oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych

  - informacja o sposobie instruktażu pracowników przed rozpoczęciem wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych

  - określenie postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia

  - informacja o rodzajach stosowanych środków ochrony indywidualnej przez pracowników

  - określenie sposobów przechowywania i transportowania materiałów niebezpiecznych na terenie budowy

  - wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, mających zminimalizować ryzyko wystąpienia zagrożenia na budowie

  - wskazanie środków służących do sprawnej komunikacji oraz w razie potrzeby umożliwiających szybką i sprawną ewakuację

  - wskazania miejsca przechowywania dokumentacji budowy

- Część rysunkowa – jest uzupełnieniem części opisowej i stanowi element pomocniczy przy odczytywaniu części opisowej. Zwykle część rysunkowa opracowywana jest na kopii zagospodarowania działki lub terenu. W tej części powinny się znaleźć między innymi: czytelna legenda, oznaczenie czynników mogących stwarzać zagrożenie oraz rozmieszczenie sprzętu pożarniczego                          i ratunkowego. Powinny być także zaznaczone drogi dojazdowe i ciągi komunikacyjne. Ponadto muszą zostać oznaczone strefy ochronne, wynikające                    z odrębnych przepisów.

Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych:

Przy realizacji robót budowlanych związanych z montażem kanału wentylacji dla                    pomieszczenia będą występować roboty stwarzające zagrożenia dla życia i zdrowia pracowników, przy których kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub                   zapewnić sporządzenia przez rozpoczęciem robót budowlanych placu bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia. Roboty które należy uwzględnić w planie BIOZ to prac związane w upadkiem w wysokości (roboty przy których występuje ryzyko upadku w wysokości ponad 5,0m), zagrożenie powyższe będzie występować przy robotach  budowlanych na dachu budynku.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót budowlanych:

Należy przed przystąpieniem do robót każdorazowo wykonać instruktaż dla wszystkich pracowników pracujących przy robotach stwarzających zagrożenie dla życiu i zdrowia. Wszyscy pracownicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie upoważniające do pracy na wysokości, kierownik budowy zobowiązany jest do szczegółowego zapoznania pracowników z technologią wykonywania robót budowlanych.

19.   UWAGI KOŃCOWE

Po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na roboty budowlane, całość prac budowlanych powinna być prowadzona i nadzorowana przez osoby uprawnione do prowadzenia                                i nadzorowania prac budowlanych zgodnie z Rozporządzeniem MGPiB w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami i normami.  Kierownik budowy przed rozpoczęciem prac powinien sporządzić plan BIOZ dla robót budowlano-montażowych z uwzględnieniem specyfiki danego projektu (zagrożenie upadku                   z wysokości w czasie robót montażowych na dachu).

- Wszystkie roboty budowlano-montażowe, a także odbiór robót, należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, Polskimi Normami, przepisami BHP                i Prawa Budowlanego oraz pod nadzorem i kierownictwem osób do tego uprawnionych.

- Materiały użyte do wykonawstwa i renowacji powinny posiadać certyfikaty lub atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie;

- Całość robót wykonać należy zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-remontowych oraz aktualnymi przepisami BHP i p.poż.;

- Wszystkie wymiary należy bezwzględnie sprawdzić na budowie.

- Roboty budowlane i  montażowe wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru poszczególnych rodzajów robót oraz technologiami, wytycznymi wykonania podanymi przez producentów materiałów  oraz urządzeń;

- Wszelkie niejasności, nieprzewidziane sytuacje i wątpliwości wynikłe     z odkrywek lub rozbiórek oraz ewentualne zmiany w standardzie wykończenia i wyposażenia – do konsultacji bieżącej z projektantem                        w ramach nadzoru autorskiego  oraz do uzgodnienia z Inwestorem.

20. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE NIEISTOTNYCH ZMIAN W PROJEKCIE

Zgodnie z art. 36a ust. 5 Prawa Budowlanego dopuszcza się następujące zmiany                w stosunku do projektu budowlanego, zmiany nieistotne, niewymagające uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę jednakże wymagające konsultacji projektanta.

Opracowała:

mgr inż. arch.

Agnieszka  Mazerant-Dybizbańska