## Izolacja
[6 empty] | PROTOKÓŁ | [5 empty] | Data :
badanie rezystancji izolacji i urządzeń elektrycznych oraz sprawdzenie ochrony
przeciwporażeniowej przez szybkie wyłączenie zasilania
|  | 1. | Zleceniodawca :
|  | 2. | Adres :
|  | 3. | Obiekt :
4. | Przyrządy pomiarowe :
| Pomiar rezystancji izolacji wykonano miernikiem typu | [6 empty] | Nr fabryczny : |  |  |  |  | Up= | 1000 V
| Sprawdzenie ochrony dodatkowej wykonano miernikiem typu | [6 empty] | Nr fabryczny :
Inne przyrządy
5. | Wyniki pomiarów rezystancji obwodów i urządzeń elektrycznych.
Lp. | Nazwa obwodu lub urządzenia |  |  | Rezystancja izolacji w MW | [9 empty] | Izolacja zgodna z wymogami
|  |  |  | L1-L2 | L2-L3 | L3-L1 | L1-N | L2-N | L3-N | L1-PE | L2-PE | L3-PE | PE-N
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
Note on H10: Tu wpisz typ miernika
Note on H11: Tu wpisz typ miernika
Note on L10: Tu wpisz numer fabryczny
Note on L11: Tu wpisz numer fabryczny
Note on O2: Tu wpisz datę
Note on P10: Tu wpisz napiecie pomiarowe
załącznik nr 4

## Skuteczność
6. | Wyniki sprawdzenia ochrony przez szybkie wyłączenie zasilania
| Lp. | Nazwa urządzenia , typ,nr fabryczny |  | Uo | Zs | typ zab. charakt. | In | k • In |  | Ia | Warunek szybkiego wyłączenia spełniony
|  |  |  | V | W | - | A | A |  | A | Uo | ≥ | Ia • Zs
[9 empty] | • |  |  | ≥
[9 empty] | • |  |  | ≥
[9 empty] | • |  |  | ≥
[9 empty] | • |  |  | ≥
[9 empty] | • |  |  | ≥
[9 empty] | • |  |  | ≥
[9 empty] | • |  |  | ≥
[9 empty] | • |  |  | ≥
[9 empty] | • |  |  | ≥
[9 empty] | • |  |  | ≥
[9 empty] | • |  |  | ≥
[9 empty] | • |  |  | ≥
[9 empty] | • |  |  | ≥
[9 empty] | • |  |  | ≥
7. | Na podstawie dokonanych pomiarów stwierdzam , że jest zachowana ciągłość przewodów ochronnych .
8. | Uwagi końcowe :
| 1. | Badane obwody i urządzenia posiadają rezystancję izolacji zgodną z wymogami przepisów i norm .
| 2. | Spełniony jest warunek skuteczności ochrony przeciwporażeniowej . Badania i obwody nadają się do eksploatacji.
Badania przeprowadził :
|  | Wrocław , dnia | 0
Note on E30: Tu wstaw datę