## Izolacja
PROTOKÓŁ
z badań urządzeń piorunochronnych
|  |  | 1. | Zleceniodawca :
|  |  | 2. | Adres :
|  |  | 3. | Obiekt :
4. | Przyrządy pomiarowe :
| Pomiar rezystancji izolacji wykonano miernikiem typu : |  |  |  |  | MRU - 101 |  | Nr fabryczny : |  | 162739/04
| Warunki pomiaru : | [6 empty] | U p =
| Data pomiaru: |  |  | Metoda pomiaru :
| Pogoda w dniu pomiaru : |  |  | W dniach poprzednich :
Uziemienie :
| Rodzaj gruntu: | Rodzaj gruntu : |  | Stan wilgotności gruntu :
| Rodzaj uziomów : | Rodzaj uziomów : |  | Oględziny części naziemnej :
Lp. | Symbol uziomu |  |  |  | Rezystancja uziemienia w [ Ω ] | [7 empty] | Spełnione wymagania przepisów
[5 empty] | zmierzona | L3-L1 | L1-N | dopuszczalna | L3-N | L1-PE | L2-PE | L3-PE
[9 empty] | - | 100 | - | -
[9 empty] | - | 150 | - | -
-
|  | Wyniki badania rezystancji uziomów : pozytywne |  |  |  |  | Uprawnienia nr : D 1 - 9507/517/04 |  |  | Pomiary wykonał : Stanisław Gliński
|  | Badane uziomy spełniają wymagania przepisów i nadają się do eksploatacji | [7 empty] | Uprawnienia nr : D 1 - 9507/517/04
Note on G9: Tu wpisz typ miernika
Note on G10: Tu wpisz typ miernika
Note on I11: Tu wpisz napiecie pomiarowe
Note on K9: Tu wpisz numer fabryczny
Note on K10: Tu wpisz numer fabryczny
Note on N9: Tu wpisz napiecie pomiarowe
załącznik nr 6